ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ВЕРСИЯМ

прилагаемым к проектам прокладки инженерных сетей, генеральным планам, сводным планам инженерных сетей, планам расположения объектов и электротехническим частям сетевых сооружений (ТП, БКТП, РП, РТП, БКРП, БКРТП и КТПН).

- Электронные версии НА ДИСКЕ нужно надёжно прикрепить к тому документации с его перманентной маркировкой в соответствии с содержанием.

- Формат электронной версии  - *.dwg  (AutoCAD 2004).

(Программа AutoCAD любой более поздней версии имеет возможность сохранить файл в формате AutoCAD 2004.

- Электронная версия должна быть в обязательном порядке ПРИВЯЗАНА К МЕСТНОЙ (БАЛТИЙСКОЙ) СИСТЕМЕ ВЫСОТ, в противном случае рабочая документация не будет принята исполнителем к рассмотрению.