## 3 кв 2017
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкет-Петербургу за 3 квартал 2017 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВС | июль | 11.76 | 34 | 15 | 12 | 0 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 44 | 44
| август | 18.7315 | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29
| сентябрь | 1.2053 | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19
Кабельная сеть | июль | 4.8998 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 239 | 239
| август | 4.5567 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 248 | 248
| сентябрь | 6.8449 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 229 | 229
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | июль | 16.6598 | 127 | 108 | 12 | 0 | 8 | 72 | 27 | 16 | 0 | 4 | 0 | 283 | 283
| август | 23.2882 | 118 | 109 | 1 | 0 | 8 | 79 | 15 | 9 | 0 | 7 | 0 | 277 | 277
| сентябрь | 8.0502 | 112 | 101 | 4 | 0 | 6 | 76 | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 248 | 248