## 4 кв 2017
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу за 4 квартал 2017 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВС | октябрь | 4.73 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 26
| ноябрь | 27.528 | 17 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 24
| декабрь | 1.2987 | 20 | 13 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 24
Кабельная сеть | октябрь | 11.2253 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 348 | 348
| ноябрь | 7.5429 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 76 | 14 | 5 | 0 | 11 | 0 | 230 | 230
| декабрь | 9.0606 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 70 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 221 | 221
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | октябрь | 15.9553 | 109 | 104 | 1 | 0 | 4 | 72 | 19 | 1 | 0 | 9 | 4 | 374 | 374
| ноябрь | 35.0709 | 123 | 121 | 1 | 0 | 5 | 79 | 19 | 5 | 0 | 11 | 4 | 254 | 254
| декабрь | 10.3592 | 122 | 115 | 2 | 0 | 8 | 76 | 24 | 8 | 0 | 4 | 2 | 245 | 245