## 2011
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу за 2011 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Наименование подразделения | Итоговый недоотпуск | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  | Элетроэнергии тыс. кВтч | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
СПбВЭС | январь | - | [9 empty] | 0
| февраль | - | [9 empty] | 0
| март | - | [9 empty] | 0
| апрель | - | [9 empty] | 0
| май | - | [9 empty] | 0
| июнь | - | [9 empty] | 0
| июль | - | [9 empty] | 0
| август | - | [9 empty] | 0
| сентябрь | - | [9 empty] | 0
| октябрь | - | [9 empty] | 0
| ноябрь | - | [9 empty] | 0
| декабрь | - | [9 empty] | 0
Кабельная сеть | январь | 23.52 | 84 | 81 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 78 | 78
| февраль | 42.11 | 86 | 80 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 81 | 81
| март | 35.54 | 108 | 100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 99 | 99
| апрель | 48.58 | 185 | 178 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 18 | 172 | 172
| май | 25.82 | 161 | 153 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 153 | 153
| июнь | 33.69 | 130 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 156 | 156
| июль | 40.6 | 99 | 94 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 89 | 89
| август | 20.65 | 100 | 94 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 91 | 91
| сентябрь | 30.07 | 106 | 103 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12 | 98 | 98
| октябрь | 30.42 | 133 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 124 | 124
| ноябрь | 22.49 | 101 | 99 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 97 | 97
| декабрь | 42.08 | 124 | 122 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 116 | 116
Всего по ОАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | январь | 23.52 | 84 | 81 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 78 | 78
| февраль | 42.11 | 86 | 80 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 81 | 81
| март | 35.54 | 108 | 100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 99 | 99
| апрель | 48.58 | 185 | 178 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 18 | 172 | 172
| май | 25.82 | 161 | 153 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 153 | 153
| июнь | 33.69 | 130 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 156 | 156
| июль | 40.6 | 99 | 94 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 89 | 89
| август | 20.65 | 100 | 94 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 91 | 91
| сентябрь | 30.07 | 106 | 103 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12 | 98 | 98
| октябрь | 30.42 | 133 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 124 | 124
| ноябрь | 22.49 | 101 | 99 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 97 | 97
| декабрь | 42.08 | 124 | 122 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 116 | 116
| 2011 год | 395.57 | 1417 | 1361 | 0 | 0 | 37 | 77 | 2 | 110 | 1354 | 1354