## 2012
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу за 2012 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Наименование подразделения | Итоговый недоотпуск | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  | Элетроэнергии тыс. кВтч | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
СПбВЭС | январь | - | [9 empty] | 0
| февраль | - | [9 empty] | 0
| март | - | [9 empty] | 0
| апрель | - | [9 empty] | 0
| май | - | [9 empty] | 0
| июнь | - | [9 empty] | 0
| июль | - | [9 empty] | 0
| август | - | [9 empty] | 0
| сентябрь | 12.53 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 23 | 23
| октябрь | 12.86 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13
| ноябрь | 15.71 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 18 | 18
| декабрь | 14.78 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17
Кабельная сеть | январь | 13.48 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 86 | 86
| февраль | 42.23 | 117 | 112 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 91 | 91
| март | 34.08 | 98 | 94 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 78 | 78
| апрель | 17.38 | 131 | 126 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 123 | 123
| май | 31.08 | 119 | 113 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 94 | 94
| июнь | 24.02 | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 74 | 74
| июль | 22.23 | 123 | 114 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 73 | 73
| август | 24.98 | 102 | 95 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 82 | 82
| сентябрь | 34.68 | 120 | 115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 96 | 96
| октябрь | 37.21 | 172 | 164 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 21 | 86 | 86
| ноябрь | 22.47 | 154 | 149 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 141 | 141
| декабрь | 12.04 | 106 | 101 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 79 | 79
Всего по ОАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | январь | 13.48 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 86 | 86
| февраль | 42.23 | 117 | 112 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 91 | 91
| март | 34.08 | 98 | 94 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 78 | 78
| апрель | 17.38 | 131 | 126 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 123 | 123
| май | 31.08 | 119 | 113 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 94 | 94
| июнь | 24.02 | 99 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 74 | 74
| июль | 22.23 | 123 | 114 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 73 | 73
| август | 24.98 | 102 | 95 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 82 | 82
| сентябрь | 47.21 | 142 | 132 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 17 | 119 | 119
| октябрь | 50.07 | 188 | 172 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 25 | 99 | 99
| ноябрь | 38.18 | 177 | 162 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 13 | 159 | 159
| декабрь | 26.82 | 122 | 113 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 96 | 96
| 2012 год | 371.76 | 1520 | 1433 | 0 | 0 | 26 | 85 | 5 | 123 | 1174 | 1174