## 2013
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу за 2013 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Наименование подразделения | Итоговый недоотпуск | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  | Элетроэнергии тыс. кВтч | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
СПбВЭС | январь | 8.92 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 21
| февраль | 33.94 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17
| март | 25.66 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 23
| апрель | 71.82 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 | 26
| май | 21.92 | 37 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 54 | 54
| июнь | 27.146 | 57 | 14 | 22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 77 | 77
| июль | 24.545 | 38 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60 | 60
| август | 40.843 | 35 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 48 | 48
| сентябрь | 29.18 | 25 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 36 | 36
| октябрь | 13.76 | 29 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 42 | 42
| ноябрь | 24.18 | 37 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 63 | 63
| декабрь | 4.24 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 20
Кабельная сеть | январь | 20.95 | 112 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 98 | 98
| февраль | 23.7 | 101 | 97 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 94 | 94
| март | 19.29 | 107 | 98 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 88 | 88
| апрель | 18.43 | 117 | 107 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 81 | 81
| май | 17.16 | 171 | 161 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | 154 | 154
| июнь | 24.219 | 143 | 138 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 144 | 144
| июль | 30.279 | 380 | 137 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 221 | 221
| август | 16.938 | 273 | 81 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 151 | 151
| сентябрь | 11.812 | 280 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 92 | 92
| октябрь | 10.37 | 251 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 68
| ноябрь | 19.386 | 249 | 43 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 90 | 90
| декабрь | 18.003 | 294 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 109 | 109
Всего по ОАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | январь | 29.87 | 132 | 120 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 119 | 119
| февраль | 57.64 | 114 | 102 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 111 | 111
| март | 44.95 | 125 | 108 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 111 | 111
| апрель | 90.25 | 136 | 118 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 10 | 107 | 107
| май | 39.08 | 208 | 174 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 20 | 208 | 208
| июнь | 51.365 | 200 | 152 | 22 | 0 | 2 | 14 | 4 | 11 | 221 | 221
| июль | 54.824 | 418 | 148 | 9 | 0 | 7 | 12 | 0 | 11 | 281 | 281
| август | 57.781 | 308 | 92 | 5 | 0 | 8 | 11 | 0 | 6 | 199 | 199
| сентябрь | 40.992 | 305 | 42 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 128 | 128
| октябрь | 24.13 | 280 | 41 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 110 | 110
| ноябрь | 43.566 | 286 | 55 | 6 | 0 | 1 | 17 | 11 | 4 | 153 | 153
| декабрь | 22.243 | 316 | 75 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 129 | 129
| 2013 год | 556.691 | 2828 | 1227 | 57 | 0 | 44 | 118 | 35 | 89 | 1877 | 1877