## 2 кв 2014
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Санкет-Петербургу за 2 квартал 2014 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Наименование подразделения | Итоговый недоотпуск | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  | Элетроэнергии тыс. кВтч | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
СПбВС | апрель | 10.601 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 43 | 43
| май | 30.0592 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 38 | 38
| июнь | 10.9 | 18 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 34
Кабельная сеть | апрель | 22.0241 | 250 | 111 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 161 | 161
| май | 21.4635 | 319 | 176 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 228 | 228
| июнь | 15.1218 | 221 | 104 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 164 | 164
Всего по ОАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | апрель | 32.6251 | 270 | 120 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 204 | 204
| май | 51.5227 | 342 | 186 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 266 | 266
| июнь | 26.0218 | 239 | 113 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 198 | 198