Приложение 2.1

к приказу Минэнерго России

от «24» марта 2010 года № 114

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  НА ПЕРИОД 2016-2020

Общая характеристика инвестиционной программы

Долгосрочная инвестиционная программа ПАО «Ленэнерго» на период 2014-2019 утверждена приказом Минэнерго России от 29.08.2014 № 562.

Необходимость актуализации утвержденной инвестиционной программы обусловлена следующими факторами:

- влиянием негативных макроэкономических условий и возникновением дефицита ликвидности у опорного банка;

- наличием остатков источников финансирования инвестиций на начало 2015 года с учетом фактического исполнения ИПР 2014 года, в том числе по целевой программе «Реновация КЛ 6-110 кВ», финансируемой с участием федерального бюджета;

- уточнением стоимости и физических параметров проектов по результатам разработки ПСД;

- внесением изменений по требованиям органов исполнительной власти субъектов РФ и надзорных органов (письма, обращения, предписания);

- уточнением сроков получения исходно-разрешительной документации для производства работ на объектах инвестиционной программы;

- принятыми региональными регуляторами тарифно-балансовыми решениями на 2015 и период 2016-2020;

Проект инвестиционной программы на период 2016-2020 разработан с учетом:

- поручений, выданных на совещании под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ А.Д. Дворковича 02.04.2015;

- плана антикризисных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности и улучшение финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго», утвержденного заместителем Министра энергетики РФ
В.М. Кравченко  29.04.2015;

- решений, принятых на совещании у Президента Российской Федерации
В.В. Путина по вопросу «О механизмах регулирования деятельности и финансового оздоровления ПАО «Ленэнерго»;

- проведения оптимизационных мероприятий по предстоящей консолидации активов ПАО «Ленэнерго», АО «Петродворцовая Электросеть» 
и АО «Санкт-Петербургские электрические сети», включая инвестиционные программы Обществ;

- мер государственной поддержки ПАО «Ленэнерго» в виде средств, поступающих от реализации облигаций федерального займа в размере 
32 млрд. руб., на погашение привлеченных кредитов и займов, кредиторской задолженности, а также на исполнение накопленных обязательств по договорам технологического присоединения.

- перераспределения между субъектами РФ средств ОФЗ для исполнения накопленных обязательств по ТП, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2015 № 2177р, по итогам актуализации оценки выполняемых мероприятий в результате определения физических параметров объектов электросетевого хозяйства.  Объем ОФЗ:

    - Санкт-Петербург – 8 361 млн. руб. с НДС,

    - Ленинградская область – 9 310 млн. руб. с НДС.

- финансирования проектно-изыскательских работ за счет собственных средств ПАО «Ленэнерго» по объектам распределительной сети 0,4-10кВ для технологического присоединения потребителей, реализуемых с привлечением средств ОФЗ, с учетом позиции Минэнерго РФ о невозможности финансирования ПИР за счет средств ОФЗ;

- приведения деятельности ПАО «Ленэнерго» в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, в том числе исполнение всего объема просроченных обязательств с учетом ненакопления просрочки по текущим обязательствам по технологическому присоединению заявителей;

- необходимости раскрытия центров питания и разгрузки ПС 110кВ по сети 
6-10кВ в темпах и сроках, необходимых для исполнения договоров ТП, в соответствии с рекомендациями Рабочей группы ПАО «Россети», созданной по приказу ПАО «Россети» от 12.11.2015 № 193 в целях координации работы по исполнению распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.10.2015
№ 2177-р;

- включения новых инвестиционных проектов по заявкам филиалов (перечень вновь включаемых объектов приведен в разделе «Оптимизационные мероприятия»);

- перераспределения дублирующих инвестиционных проектов между ИПР
АО «Санкт-Петербургские электрические сети» и ИПР ПАО «Ленэнерго» с учетом ограничения источников финансирования ИПР АО «Санкт-Петербургские электрические сети» в связи с отсутствием согласования перехода модели формирования источников финансирования на метод RAB-регулирования (перечень объектов, включенных в ИПР ПАО «Ленэнерго» приведен в разделе «Оптимизационные мероприятия»);

Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Стратегии развития электросетевого комплекса Российской федерации  на период 2030г. (распоряжение Правительства РФ от 03.04.13г. №511-р), Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 № 1400-р), Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе и требованиям действующего законодательства в соответствующих сферах регулирования.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

- Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей, снижение износа основного технологического оборудования до уровня, предусмотренного Стратегией развития электросетевого комплекса РФ;

- Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития систем учёта потребляемых энергоресурсов, завершение реализации программы по установке приборов учета, доведение уровня оснащенности до 98%;

- Внедрение инновационных подходов при подготовке технических решений;

- Приведение инфраструктуры Общества, включая объекты постройки 1950-1970, в соответствие современным требованиям;

- Поддержание антидиверсионной и антитеррористической защищённости энергообъектов;

- Обеспечение систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации, развитие системы удаленного мониторинга и предупреждения аварийности на линейных и подстанционных объектах. Создание современного центра управления сетями;

- Актуализация  прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе в условиях умеренно – оптимистического сценария, возобновления  инвестиционной активности. Реализация инвестиционных проектов по созданию дополнительных мощностей в целях удовлетворения растущего спроса.

- Внедрение в практику использования при разработке ПСД типовых проектов, проектов повторного применения. Сокращение стоимости проектных работ и сроков реализации инвестиционных проектов. Снижение удельных инвестиционных расходов на физическую единицу (км, МВА).

Основные параметры инвестиционной программы на период 2016-2020

С учетом негативных тенденций 2014/2015 инвестиционная программа на период
2016-2020 сформирована в соответствии со сценарными условиями формирования инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети», учитывающими особенности 
финансово - экономического состояния Общества в период формирования инвестиционной программы и средств, поступающих от реализации облигаций федерального займа в размере 32 млрд. руб., в том числе на мероприятия капитального характера в объеме
14,975 млрд. руб.

Объем ввода основных производственных мощностей по годам:

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Млн. руб., в том числе: | 31 793,8 | 33 335,7 | 26 095,8 | 26 156,2 | 22 143,9 | 139 525,4 |
| г. Санкт-Петербург | 17 226,1 | 21 911,4 | 16 537,3 | 18 482,3 | 16 004,7 | 90 161,7 |
| Ленинградская область | 14 567,7 | 11 424,2 | 9 558,5 | 7 673,9 | 6 139,2 | 49 363,6 |
| МВА, в том числе: | 2 227 | 2 615 | 2 307 | 1 892 | 1 308 | 10 349 |
| г. Санкт-Петербург | 704 | 1 539 | 1 503 | 1 456 | 920 | 6 122 |
| Ленинградская область | 1 523 | 1 076 | 803 | 436 | 389 | 4 227 |
| км, в том числе: | 4 239 | 3 174 | 2 685 | 1 737 | 1 645 | 13 479 |
| г. Санкт-Петербург | 931 | 1 099 | 827 | 830 | 1 002 | 4 690 |
| Ленинградская область | 3 308 | 2 075 | 1 857 | 906 | 643 | 8 789 |

Объем финансирования и освоения капитальных вложений (млн. руб.):

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование с НДС, в том числе: | 29 634,2 | 35 067,1 | 33 263,0 | 30 728,0 | 25 534,0 | 154 226,4 |
| г. Санкт-Петербург | 15 323,4 | 21 329,5 | 21 445,8 | 20 742,5 | 17 863,9 | 96 705,2 |
| Ленинградская область | 14 310,8 | 13 737,5 | 11 817,2 | 9 985,5 | 7 670,1 | 57 521,2 |
| Освоение без НДС, в том числе: | 30 714.9 | 32 525,1 | 25 090,7 | 24 453,4 | 20 139,5 | 132 923,5 |
| г. Санкт-Петербург | 15 991,3 | 21 242,5 | 16 333,8 | 17 299,9 | 14 248,0 | 85 115,5 |
| Ленинградская область | 14 723,5 | 11 282,5 | 8 756,9 | 7 153,5 | 5 891,5 | 47 808,0 |

Динамика движения объема незавершенного строительства (млн. руб. без НДС):

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем незавершенного строительства на конец периода | 10 373,6 | 9 294,7 | 8 484,1 | 7 479,0 | 5 776,2 | 3 771,8 |

Мероприятия инвестиционной программы в разрезе приоритетов

- Программа технологического присоединения заявителей.

Основным приоритетом инвестирования является развитие электросетевого комплекса  ПАО «Ленэнерго», в целях обеспечения своевременного технологического присоединения заявителей. Проект инвестиционной программы направлен на исполнение накопленных в предшествующие периоды обязательств, и сориентирован на исполнение в текущем режиме обязательств по вновь заключаемым договорам технологического присоединения, в целях недопущения накапливания договорных обязательств в дальнейшем.

Развитие электросетевого комплекса, снятие ограничений по доступу к электрическим сетям является благоприятным фактором для улучшения инвестиционного климата, стимулирования предпринимательской деятельности в регионах присутствия. Задачей инвестиционной программы является  недопущение ухудшения условий доступа к сетям электроснабжения в период  снижения инвестиционной активности, связанной с влиянием кризисных макроэкономических факторов, и на стадии возобновления   инвестиционного спроса на электроснабжение. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, распоряжением Правительства Российской Федерации №1144-р от 30.12.2012 (в ред. Распоряжения правительства РФ от 09.08.2013 №1400)  Обществом реализовывается комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса при подключении к электросетям. В условиях негативного влияния кризисных явлений в экономике, субъекты малого и среднего предпринимательства становятся ключевыми факторами поддержания инвестиционной активности и экономической стабильности регионов присутствия, что диктует необходимость первоочередного выполнения обязательств по подключению к электрическим сетям в отношении заявителей данной категории.

В составе инвестиционной программы на 2016-2020  учтено выполнение комплексных мероприятий  по сокращению сроков и этапов технологического присоединения к электрическим сетям в отношении категории заявителей, подпадающих под критерии рейтинга «Ведение бизнеса», проводимого Всемирным банком (до 150 кВт, 3 категория надежности,  иные - по условиям Всемирного банка). Затраты, связанные с выполнением обязательств в отношении данной категории абонентов, включены в инвестиционную программу на основании фактических и прогнозируемых данных в соответствии со сценарными условиями  в полном объеме.

В составе ИПР по данному приоритету предусмотрены следующие объемы финансирования, включающие в себя:

| Финансирование, млн. руб. с НДС | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 24 694,4 | 24 985,0 | 19 581,8 | 13 671,9 | 6 168,9 | 89 102,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| г. Санкт-Петербург | 12 299,3 | 15 079,8 | 12 120,4 | 8 371,2 | 3 211,5 | 51 082,3 |
| Ленинградская область | 12 395,1 | 9 905,2 | 7 461,4 | 5 300,7 | 2 957,4 | 38 019,7 |
| ИЗ НИХ |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10кВ (включая перевод нагрузок по распределительной сети 0,4-10кВ) | 20 289,1 | 9 422,1 | 7 482,7 | 4 979,4 | 3 161,3 | 45 334,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| г. Санкт-Петербург | 9 999,5 | 5 561,2 | 4 390,8 | 2 083,5 | 1 511,0 | 23 546,0 |
| Ленинградская область | 10 289,7 | 3 860,9 | 3 091,9 | 2 895,9 | 1 650,2 | 21 788,6 |
| Работы на источниках питания и на узловой сети высокого и среднего напряжения | 4 405,3 | 12 059,8 | 9 163,5 | 8 692,5 | 3 007,7 | 37 328,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| г. Санкт-Петербург | 2 299,8 | 6 539,5 | 5 319,1 | 6 287,7 | 1 700,5 | 22 146,6 |
| Ленинградская область | 2 105,5 | 5 520,3 | 3 844,4 | 2 404,8 | 1 307,1 | 15 182,2 |
| Технологическое присоединение по имущественным договорам | 0 | 3 503,1 | 2 935,5 | 0 | 0 | 6 438,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| г. Санкт-Петербург | 0 | 2 979,1 | 2 410,6 | 0 | 0 | 5 389,6 |
| Ленинградская область | 0 | 524,0 | 525,0 | 0 | 0 | 1 049,0 |

Дополнительным фактором, обеспечивающим сокращение объемов накопленных обязательств по технологическому присоединению заявителей и снижение затрат на создание и реконструкцию источников питания, является проведение оптимизационных мероприятий по синхронизации инвестиционных программ ПАО «Ленэнерго»,
АО «Петродворцовая Электросеть» и АО «Санкт-Петербургские электрические сети».

В рамках реализации мероприятий по программе технологического присоединения в 2016-2020 годы будет обеспечено исполнение следующих показателей:

- В части исполнения договоров технологического присоединения (информация представлена с учетом вновь заключаемых договоров ТП):

| Наименование | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 27353 | 12519 | 8731 | 7825 | 8529 | - |
|  |  | МВт | 1 267 | 727 | 438 | 367 | 455 | - |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 22502 | 9553 | 6932 | 6404 | 6706 | - |
|  |  | МВт | 230 | 104 | 66 | 63 | 72 | - |
| Скорректированный план * | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 17 214 | 40 864 | 24 262 | 11 014 | 10 973 | 11 071 |
|  |  | МВт | 533 | 1 981 | 1 367 | 712 | 463 | 468 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 15 360 | 37 314 | 22 446 | 9 680 | 9 741 | 9 802 |
|  |  | МВт | 125 | 460 | 236 | 136 | 138 | 145 |
| В т.ч. Скорректированный план по СПБ* | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 8 430 | 6 933 | 2 807 | 2 553 | 2 832 | 3 150 |
|  |  | МВт | 311 | 918 | 741 | 365 | 177 | 177 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 7 322 | 5 388 | 2 058 | 2 174 | 2 503 | 2 832 |
|  |  | МВт | 32 | 56 | 30 | 33 | 37 | 42 |
| В т.ч. Скорректированный план по ЛО * | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 8 784 | 33 931 | 21 455 | 8 461 | 8 141 | 7 921 |
|  |  | МВт | 221 | 1 063 | 626 | 347 | 286 | 291 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 8 038 | 31 926 | 20 388 | 7 506 | 7 238 | 6 970 |
|  |  | МВт | 93 | 404 | 206 | 103 | 100 | 102 |

Утвержденный план – ИПР 2014-2019, утвержденная приказом Минэнерго России от 29.08.2014 № 562.

* Информация приведена по состоянию на 29.10.2015года. В целях корректного планирования использования средств государственной поддержки в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2015 № 2177-р в Обществе ведется работа по ревизии и оценке всех накопленных обязательств по договорам ТП. По итогам ревизии информация по количеству договоров ТП будет уточнена при очередной корректировке ИПР.

Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения льготных категорий потребителей, шт.:

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорректированный план * | Исполнение договоров ТП | 17 214 | 40 864 | 24 262 | 11 014 | 10 973 | 11 071 |
|  | Из них льготные категории потребителей | 8 074 | 33 399 | 22 486 | 9 970 | 9 975 | 9 982 |
| В т.ч. Скорректированный план по СПБ * | Исполнение договоров ТП | 8 430 | 6 933 | 2 807 | 2 553 | 2 832 | 3 150 |
|  | Из них льготные категории потребителей | 765 | 3 220 | 2 031 | 2 198 | 2 522 | 2 845 |
| В т.ч. Скорректированный план по ЛО * | Исполнение договоров ТП | 8 784 | 33 931 | 21 455 | 8 461 | 8 141 | 7 921 |
|  | Из них льготные категории потребителей | 7 309 | 30 179 | 20 455 | 7 772 | 7 453 | 7 137 |

* Информация приведена по состоянию на 29.10.2015года. В целях корректного планирования использования средств государственной поддержки в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2015 № 2177-р в Обществе ведется работа по ревизии и оценке всех накопленных обязательств по договорам ТП. По итогам ревизии информация по количеству договоров ТП будет уточнена при очередной корректировке ИПР.

Таким образом, количество накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по годам составит:

| Субъект РФ | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2016, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2017, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2018, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2019, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2020, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 31.12.2020, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план | 12 251 | 4 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. по г.Санкт-Петербург | 3 792 | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. по Ленинградской области | 8 459 | 2 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скорректированный план * | 42 371 | 9 112 | 80 | 1 | 0 | 0 |
| в т.ч. по г.Санкт-Петербург * | 4 627 | 617 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. по Ленинградской области * | 37 744 | 8 495 | 36 | 1 | 0 | 0 |

* Информация приведена по состоянию на 29.10.2015года. В целях корректного планирования использования средств государственной поддержки в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2015 № 2177-р в Обществе ведется работа по ревизии и оценке всех накопленных обязательств по договорам ТП. По итогам ревизии информация по количеству договоров ТП будет уточнена при очередной корректировке ИПР.

Для целей исполнения накопленных обязательств по договорам технологического присоединения в проекте ИПР на период 2016-2020 предусмотрено освоение капитальных вложений с использованием средств от реализации облигаций федерального займа в объеме 14 975 млн. руб., в том числе по Санкт-Петербургу – 7 085 млн. руб., по Ленинградской области – 7 890 млн. руб.

- В части показателей уровня качества технологического присоединения:

По г. Санкт-Петербургу

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1,9903 | 1,9604 | 1,9310 | 1,9021 | 1,8735 | 1,8454 |
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |

По Ленинградской области

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1,6684 | 1,6434 | 1,6188 | 1,5945 | 1,5706 | 1,5470 |
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |

- В части раскрытия энергодефицитных центров питания по г.Санкт-Петербург и Ленинградской области (с учетом исполнения договоров технологического присоединения потребителей):

| Наименование | кол-во энерго-дефи-цитных центров питания на 01.01.2015, шт. | Раскрытие энергодефицитных центров питания, шт. * | кол-во энергодефицитных центров питания на 31.12.2020, шт. * |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| ПАО «Ленэнерго» в целом | Утвержденный план** | Итого, в т.ч. | 35 | 12 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Скорректированный план | Итого, в т.ч. | 74 | 1 | 43 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 110 кВ, шт. | 33 | 0 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 35 кВ, шт. | 41 | 1 | 22 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| В том числе по г.Санкт-Петербург | Утвержденный план** | Итого, в т.ч. | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Скорректированный план | Итого, в т.ч. | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 110 кВ, шт. | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 35 кВ, шт. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по Ленинградской области | Утвержденный план** | Итого, в т.ч. | 27 | 8 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Скорректированный план | Итого, в т.ч. | 64 | 0 | 37 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 110 кВ, шт. | 26 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 35 кВ, шт. | 38 | 0 | 20 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |

* с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения и реализации мероприятий ИПР

** расчет выполнен на основании замеров ОЗМ 2012-2013, а также с учётом объема договорных обязательств об осуществлении технологического присоединения, действующих на момент формирования ИПР ПАО «Ленэнерго»  на период 2014-2019.

Таким образом, энергодефицит составит:

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего 2015-2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Ленэнерго» в целом | Утвержденный план*** | Количество закрытых ЦП,штук | 35 | 23 | 18 | 8 | 0 | 35* | - |
|  |  | Дефицит МВА | 167,52 | 92,99 | 84,36 | 12,99 | 0 | 167,52** | - |
|  | Скорректированный план | Количество закрытых ЦП,штук | 73 | 30 | 8 | 2 | 0 | 73* | 0 |
|  |  | Дефицит МВА | 256,37 | 78,50 | 28,51 | 11,91 | 0 | 256,37** | 0 |
|  | Утвержденный план*** | Количество закрытых ЦП,штук | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8* | - |
| В том числе по г.Санкт-Петербург |  | Дефицит МВА | 126,3 | 68,54 | 67,84 | 0 | 0 | 126,3** | - |
|  | Скорректированный план | Количество закрытых ЦП,штук | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9* | 0 |
|  |  | Дефицит МВА | 36,98 | 8,11 | 0 | 0 | 0 | 36,98** | 0 |
| В том числе по Ленинградской области | Утвержденный план*** | Количество закрытых ЦП,штук | 27 | 19 | 15 | 8 | 0 | 27* | - |
|  |  | Дефицит МВА | 41,22 | 24,45 | 16,52 | 12,99 | 0 | 41,22** | - |
|  | Скорректированный план | Количество закрытых ЦП,штук | 64 | 27 | 8 | 2 | 0 | 64* | 0 |
|  |  | Дефицит МВА | 219,39 | 70,39 | 28,51 | 11,91 | 0 | 219,39** | 0 |

* количество раскрываемых ЦП за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров  технологического присоединения)

** снятие ограничений на технологическое присоединения по мощности за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения)

*** расчет выполнен на основании замеров ОЗМ 2012-2013, а также с учётом объема договорных обязательств об осуществлении технологического присоединения, действующих на момент формирования ИПР ПАО «Ленэнерго» на период 2014-2019.

- Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ключевым показателем эффективности деятельности Общества является надежность работы энергосистемы, направленная на исключение аварийных ситуаций, в том числе техногенного характера и предотвращения экологических рисков, связанных с последствиями аварийных ситуаций, в том числе в условиях плотной и исторической  городской застройки. В целях снижения физического износа оборудования, сокращения количества и времени ликвидаций технологических нарушений в ПАО «Ленэнерго» разработаны и реализуются программы техперевооружения и реконструкции, целевые программы обеспечения надежности, дополнительные технические мероприятия по подготовке к ОЗП. На исполнение указанных программ планируется направить финансовые средства в следующем объеме:

| Финансирование, млн. руб. с НДС | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 939,8 | 10 082,1 | 13 681,2 | 17 056,2 | 19 365,1 | 65 124,4 |
| Санкт-Петербург | 3 024,1 | 6 249,7 | 9 325,4 | 12 371,3 | 14 652,4 | 45 622,9 |
| Ленинградская область | 1 915,7 | 3 832,3 | 4 355,8 | 4 684,8 | 4 712,7 | 19 501,4 |

В результате исполнения в 2016-2020 годах мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей, будут достигнуты следующие целевые показатели:

| Наименование показателя | ожид. 2015 | план 2016 | план 2017 | план 2018 | план 2019 | план 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации* | ПАО "Ленэнерго" | 59,5% | 59,1% | 58,5% | 58,1% | 57,9% | 57,7% |
|  | г. Санкт-Петербург | 56,8% | 56,9% | 56,7% | 56,2% | 55,6% | 55,2% |
|  | Ленинградская область | 61,7% | 60,9% | 59,9% | 59,6% | 59,7% | 59,7% |
| Уровень физического износа* | ПАО "Ленэнерго" | 64,3% | 64,2% | 63,4% | 63,6% | 64,1% | 64,6% |
|  | г. Санкт-Петербург | 62,3% | 62,2% | 62,5% | 62,3% | 62,1% | 62,1% |
|  | Ленинградская область | 66,0% | 65,8% | 64,2% | 64,7% | 65,7% | 66,7% |
| Количество аварий* | ПАО "Ленэнерго" | 3 616 | 3 480 | 3 597 | 3 585 | 3 323 | 3 085 |
|  | г. Санкт-Петербург | 1 210 | 970 | 1 113 | 994 | 913 | 807 |
|  | Ленинградская область | 2 406 | 2 510 | 2 484 | 2 591 | 2 410 | 2 278 |
| Среднее время ликвидации аварий* | ПАО "Ленэнерго" | 3,77 | 3,51 | 3,40 | 3,23 | 3,15 | 3,02 |
|  | г. Санкт-Петербург | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,72 |
|  | Ленинградская область | 3,86 | 3,84 | 3,76 | 3,72 | 3,68 | 3,66 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии* | ПАО "Ленэнерго" | 0,019062833 | 0,01877689 | 0,018495237 | 0,018217808 | 0,017944541 | 0,017675373 |
|  | г. Санкт-Петербург | 0,019062833 | 0,01877689 | 0,018495237 | 0,018217808 | 0,017944541 | 0,017675373 |
|  | Ленинградская область | 0,019062833 | 0,01877689 | 0,018495237 | 0,018217808 | 0,017944541 | 0,017675373 |

*- прогноз расчетных плановых целевых показателей надежности энергосистемы учитывает исполнение инвестиционной и ремонтной программ, а также операционной деятельности Общества.

Приоритетными направлениями в рамках мероприятий по повышению надежности являются:

- выполнение работ по реконструкции подстанционных и линейных объектов с физическим износом, превышающим 80%;

- выполнение работ по организации  систем связи, телемеханики и передачи данных в центр управления сетями, обеспечивающих мониторинг состояния объектов сети и снижение времени реагирования на внештатные ситуации;

- выполнение мероприятий по централизации управления аварийно-диспетчерскими службами бригадами и оснащению аварийных подразделений специализированной техникой;

- замена  изношенного и перегружаемого оборудования в «проблемных» точках при реализации мероприятий по подготовке к прохождению ОЗП;

- реализация программ по расчистке и расширению просек.

Реализация мероприятий с привлечением средств Федерального бюджета

В составе ИПР ПАО «Ленэнерго» на плановый период 2016-2020 запланирована реализация мероприятий, финансируемых с привлечением средств Федерального бюджета, передаваемых в рамках проведения дополнительной эмиссии акций ПАО «Ленэнерго»  в том числе:

- для исполнения накопленных обязательств по ТП в 2016 году, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2015 № 2177р в сумме 17 670,5 млн. руб. с НДС (14 975,0 млн. руб. без НДС):

- Строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей в сумме 17 352 млн. руб. с НДС (в Санкт-Петербурге – 8 043 млн. руб., в Ленинградской области – 9 310 млн. руб.).

- «Реконструкция ПС 110кВ № 210 «Ленсоветовская»; в сумме 318 млн. руб. с НДС в Санкт-Петербурге.

- строительство «КЛ-110 кВ Крестовская – Василеостровская» в рамках создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации по футболу в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 1076 – в сумме 231,6 млн. руб. с НДС;

- за счет экономии средств по итогам завершения реализации целевой программы «Реновация КЛ 6-110 кВ», финансируемой с участием федерального бюджета, в сумме 487,5 млн. руб. планируется направить на строительство ПС 110 кВ 12 А.

Оптимизационные мероприятия

В рамках исполнения решений, принятых на совещании у Президента Российской Федерации В.В. Путина по вопросу «О механизмах регулирования деятельности и финансового оздоровления ПАО «Ленэнерго» разработана и утверждена Правлением ПАО «Россети» «Дорожная карта» по реализации поручений Президента РФ, в соответствии с которой в составе инвестиционной программы реализованы следующие оптимизационные мероприятия (относительно утвержденной ИПР ПАО «Ленэнерго» на период 2014-2019):

- Исключены из проекта ИПР ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020, в связи с наличием в ИПР АО «Санкт-Петербургские электрические сети» альтернативных источников питания, следующие объекты:

- Реконструкция ВЛ 110кВ ПС «Шоссейная-1» с переводом в кабельное исполнение;

- Реконструкция ВЛ 110кВ Московская-6 с переводом в кабельное исполнение;

- Реконструкция ПС 110кВ №88;

- Реконструкция ПС 35/6кВ №108;

- Строительство 2 КЛ 110кВ ПС 110кВ "Пушкин-Северная" - ПС 330кВ "Пулковская";

- Строительство КЛ 35кВ от ПС88 до КТПМ 35кВ в районе РП 5365 и КТПМ 35кВ "Фрунзенская";

- Строительство КЛ 35кВ от ПС 36 до КТПМ 35кВ в районе ТП 5500 взамен КЛ 35кВ К-419, К-420, К-421, К-422;

- Заходы 35кВ на ПС 36Б;

- ПС 110кВ №621А "Солнечная" (по Схеме "ПС Курортная");

- Строительство КТПМ 35кВ с КЛ 35кВ в районе ТП 5617;

- Строительство КТПМ 35кВ с КЛ 35кВ в районе ТП 5500;

- Строительство КТПМ 35кВ с КЛ 35кВ в районе РП 5365;

- Замена трансформаторов на ПС 110кВ №36;

- Установка нового РУ 10кВ на ПС 110/10кВ №127;

- Строительство КТПМ 35кВ в районе НП Зеленогорск;

- Строительство КТПМ 35кВ в районе НП Каменка с демонтажом ПС 617;

- Строительство ПС 35кВ №36Б.

- Строительство КТПМ 35кВ "Фрунзенская".

- В результате произведенной ревизии договоров технологического присоединения заявителей, исключены из проекта ИПР ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 следующие объекты, в связи с неисполнением сценарных условий по загрузке вновь вводимых мощностей после ввода в эксплуатацию:

- Реконструкция ПС 35 кВ «Приветнинская» и ВЛ 35кВ с переводом на 110 кВ;

- Новая ПС 110 кВ "Судаково";

- Строительство заходов ВЛ 110кВ на ПС 110/10 кВ "Судаково";

- Строительство ПС 35/10кВ "Большое Поле";

- Строительство заходов ВЛ 35 кВ на ПС 35/10 кВ "Большое поле";

- Строительство ПС 35/10кВ "Холодный Ручей";

- Строительство заходов ВЛ 35 кВ на ПС 35/10 кВ "Холодный ручей";

- Строительство ПС 35/10кВ "Лужки";

- Строительство заходов ВЛ 35 кВ на ПС 35/10 кВ "Лужки";

- Строительство ПС 35/10 кВ Заполье с заходами на ВЛ-35 кВ Бобочинская-1;

- Установка ММПС 110кВ Гатчина-Въезд с заходами 110кВ;

- Строительство ПС 110/10кВ Гатчина-Въезд с заходами 110кВ;

- Строительство ПС 110 кВ Семиозерье.

- Реконструкция ВЛ 110кВ Московская-1 с переводом в кабельное исполнение;

- Реконструкция ВЛ 110кВ Московская-2 с переводом в кабельное исполнение.

- В связи с предстоящей консолидацией электросетевых активов на территории г.Санкт-Петербург и изменением тарифно-балансовых решений по региону, включены в состав ИПР ПАО «Ленэнерго» следующие инвестиционные проекты, ранее предусмотренные в составе ИПР АО «Санкт-Петербургские электрические сети»:

- Заходы 110 кВ на ПС 110 кВ № 33 А;

- Заходы 110 кВ на ПС 110 кВ «Комендантская»;

- Заходы 110 кВ на ПС 110 кВ «155-А»;

- Заходы 110 кВ на ПС 110 кВ «Шушары-3»;

- ПС 110 кВ «Шушары-3»;

- ПС 110 кВ «347-А» с КЛ 110 кВ;

- ПС 110 кВ «Комендантская»;

- ПС 110 кВ «155-А»;

- ПС 110 кВ №33 А.

В целях раскрытия источников питания, необходимых для обеспечения исполнения накопленных обязательств по технологическому присоединению потребителей, планируемых к реализации с привлечением средств ОФЗ, вновь включены в проект ИПР ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 следующие инвестиционные проекты:

- Мероприятия по переводу нагрузок с ПС по сети 6-10кВ:

- В части Санкт-Петербурга:

- Перевод нагрузки с ПС165 на ПС 357 по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 612 на ПС 97 по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 195 на ПС Авиагородок по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 36 на ПС 110 по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 90 на ПС 216 по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 155 на ПС 93 по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 542 на ПС Московская товарная по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 212 на ПС 216 по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 109 на ПС 110 по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 369 на ПС 554 и ТЭЦ Юго-Западную.

- В части Ленинградской области:

- Перевод нагрузки с ПС 724 Ульяновка на ПС 500 (482) по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 143 Тихвин-город на ПС 147 Тихвин по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 166 Приозерская на ПС 57 Кузнечная по сети 6-10кВ;

- Перевод нагрузки с ПС 607 Касимово на ПС 537-Сертолово по сети 6-10кВ.

- Мероприятия по приобретению и замене силовых трансформаторов на ПС Ленинградской области:

- Замена силовых трансформаторов на ПС 110кВ №211;

- Замена силовых трансформаторов на ПС 110кВ №374;

- Замена силовых трансформаторов на ПС 110кВ №191;

- Приобретение силовых трансформаторов.

- Мероприятия по установке мобильных источников питания:

- Установка ММПС 110кВ на ПС №244;

- Установка 2-х ММПС 110кВ на ПС №391.

Кроме того, дополнительно включены в ИПР ПАО «Ленэнерго» следующие мероприятия:

- «КЛ 110кВ направлением ПС 330кВ «Западная» - ПС 110кВ №369» - в целях снятия замечаний Системного оператора и разгрузки Балтийского транзита Красносельского района города;

- «Строительство зданий единого центра управления сетями» (корпуса №№1, 2), в целях оптимизации сроков производства переключений и ликвидации последствий аварий, сокращения ежегодных затрат на аренду помещений для размещения ЕЦУС, планируемое к реализации в рамках целевой модели ОТУ  ПАО «Ленэнерго», согласованной ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ и утвержденной на Совете директоров ПАО «Ленэнерго» протоколом № 21 от 12.11.2015.

- «Реконструкция РПБ-5 для размещения ОДС «Севера», включенное также в связи с  реорганизацией целевой модели ОТУ  ПАО «Ленэнерго»;

- «Создание опорного источника питания в районе ПС 35/10кВ «Пудость» в целях снятия перегрузки силовых трансформаторов в целях снятия перегрузки силовых трансформаторов в целях успешного прохождения ОЗП 2016/2017 и ликвидации дефицита мощности в Гатчинском районе.

- «Строительство зданий для подготовки и проживания команд, участвующих в проводимых в Учебном комплексе соревнованиях» для размещения участников мероприятий, проводимых в учебном комплексе в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.10.2015 № 496р «О подготовке к проведению в 2016 году Межрегиональных соревнований профмастерства персонала ДЗО ПАО «Россети» по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования»;

- «Строительство площадки для выставки специальной техники и испытательного полигона на территории прилегающей к Учебному комплексу на время проведения соревнований» для отработки упражнений по начальному обучению вождению персонала на категорию «А», а также проведения спортивных мероприятий.

В результате исполнения проекта ИПР ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 будет обеспечено исполнение следующих показателей:

|  | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план | Отпуск электроэнергии в сеть по МРСК, млн. кВтч | 34 521,81 | 35 059,26 | 35 607,19 | 36 186,48 | - | 141 374,74 |
| Скорректированный план | Отпуск электроэнергии в сеть по МРСК, млн. кВтч | 34 120,35 | 34 309,32 | 34 715,79 | 35 130,00 | 35 582,58 | 173 858,04 |
|  | Отпуск электроэнергии в сеть по СПБ, млн. кВтч | 21 429,15 | 21 503,10 | 21 770,98 | 22 039,43 | 22 336,27 | 109 078,93 |
|  | Отпуск электроэнергии в сеть по ЛО, млн. кВтч | 12 691,21 | 12 806,22 | 12 944,80 | 13 090,56 | 13 246,31 | 64 779,1 |
| Утвержденный план | Энергетический эффект, млн кВтч | 113 | 128 | 114 | 119 | - | 474 |
| Скорректированный план | Энергетический эффект, млн. кВтч | 26,7 | 51,9 | 43,4 | 45,8 | 58,7 | 226,5 |
|  | Энергетический эффект СПБ, млн. кВтч | 11,6 | 24,5 | 20,6 | 21,7 | 37,0 | 115,4 |
|  | Энергетический эффект ЛО, млн. кВтч | 15,1 | 27,4 | 22,8 | 24,1 | 21,7 | 111,1 |
| Утвержденный план | Эффективность в рамках ИПР к отпуску в сеть, % | 0,33 | 0,37 | 0,32 | 0,33 | - | 0,33 |
| Скорректированный план | Эффективность в рамках ИПР к отпуску в сеть,% | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,12 |
|  | Эффективность в рамках ИПР к отпуску в сеть СПБ,% | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,16 | 0,09 |
|  | Эффективность в рамках ИПР к отпуску в сеть, ЛО % | 0,12 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| Утвержденный план | Потери, % | 9,42 | 9,05 | 8,68 | 8,38 | - | - |
| Скорректированный план | Потери, % | 11,89 | 11,17 | 10,91 | 10,66 | 10,48 | - |
|  | Потери СПБ, % | 12,44 | 11,56 | 11,35 | 11,13 | 11,00 | - |
|  | Потери ЛО, % | 10,97 | 10,52 | 10,17 | 9,86 | 9,61 | - |

Исполняющий обязанности

генерального директора ПАО «Ленэнерго»					Р.Н. Бердников