Приложение 2.1

к приказу Минэнерго России

от «24» марта 2010 года № 114

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2020

Общая характеристика инвестиционной программы

Долгосрочная инвестиционная программа ПАО «Ленэнерго» на плановый период 2016-2020 утверждена приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042.

Необходимость актуализации утвержденной инвестиционной программы обусловлена следующими факторами:

- итогами реализации инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 2015 год;

- необходимостью уточнения объема мероприятий по раскрытию центров питания для обеспечения в 2016 году реализации заключенных до 01.01.2015 договоров технологического присоединения с привлечением средств облигаций федерального займа в рамках исполнения Распоряжения Правительства РФ от 27.10.2015 № 2177-р, а также обеспечения надежного электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей электроэнергии;

- итогами принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год;

- получением предложений к внесению изменений в инвестиционную программу от федеральных органов исполнительной власти и контролирующих организаций;

- уточнением стоимости и физических параметров проектов по результатам разработки ПСД;

- уточнением сроков получения исходно-разрешительной документации для производства работ на объектах инвестиционной программы.

Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Стратегии развития электросетевого комплекса Российской федерации  на период до 2030г. (распоряжение Правительства РФ от 03.04.13г. №511-р), Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 № 1400-р), Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе и требованиям действующего законодательства в соответствующих сферах регулирования.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

- Актуализация  прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок. Реализация инвестиционных проектов по созданию дополнительных мощностей в целях удовлетворения текущего и перспективного спроса на электроэнергию;

- Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей, снижение износа основного технологического оборудования до уровня, предусмотренного Стратегией развития электросетевого комплекса РФ;

- Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития систем учёта потребляемых энергоресурсов;

- Внедрение инновационных подходов при принятии технических решений;

- Приведение инфраструктуры Общества в соответствие современным требованиям;

- Поддержание антидиверсионной и антитеррористической защищённости энергообъектов;

- Обеспечение развития систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации, развитие системы удаленного мониторинга и предупреждения аварийности  на  линейных и подстанционных объектах, дальнейшее развитие центров управления сетями;

- Внедрение в практику использования при разработке ПСД типовых проектов, а также проектов повторного применения. Сокращение стоимости проектных работ и сроков реализации инвестиционных проектов. Снижение удельных инвестиционных расходов  на физическую единицу (км, МВА).

Основные параметры инвестиционной программы на период 2016-2020

Параметры финансирования проекта инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 сформированы в объеме 157,4 млрд. руб. с НДС, что превышает объем  финансирования утвержденной инвестиционной программы на период 2016-2020 (приказ Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042) на 3,1 млрд. руб. с НДС;

Объем капитальных вложений за период 2016-2020 сформирован в сумме 135,5 млрд. руб. без НДС (увеличение за период на 2,6 млрд. руб. без НДС);

Ввод в основные фонды за период 2016-2020 – 144,4 млрд. руб. без НДС (увеличение за период на 4,9 млрд. руб. без НДС);

Ввод трансформаторной мощности - 10 887 МВА (увеличение на 539 МВА),

Ввод линий электропередач –12 381 км (снижение на 1 099 км).

Объем реализации инвестиционной программы по годам:

| Параметр | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освоение, млн. руб. без НДС | 31 582 | 32 480 | 26 293 | 24 999 | 20 169 | 135 524 |
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 31 033 | 35 067 | 34 677 | 31 367 | 25 208 | 157 352 |
| Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 32 356 | 34 673 | 27 883 | 26 426 | 23 088 | 144 426 |
| Ввод, МВА | 2 633 | 2 746 | 2 165 | 1 974 | 1 370 | 10 887 |
| Ввод, км | 2 771 | 3 259 | 2 372 | 1 920 | 2 059 | 12 381 |
| Объем НЗС на конец периода, млн. руб. без НДС | 12 672 | 10 480 | 8 890 | 7 464 | 4 545 | - |

В том числе по г.Санкт-Петербург:

Параметры финансирования проекта инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 по г.Санкт-Петербург сформированы в объеме 98,5 млрд. руб. с НДС что превышает объем  финансирования утвержденной инвестиционной программы на период 2016-2020 (приказ Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042) на 1,8 млрд. руб. с НДС.

Объем капитальных вложений за период 2016-2020 по г.Санкт-Петербург сформирован в сумме 85,5 млрд. руб. без НДС (увеличение за период на 0,4 млрд. руб. без НДС);

Ввод в основные фонды за период 2016-2020 по г.Санкт-Петербург – 92,4 млрд. руб. с НДС (увеличение за период на 2,2 млрд. руб. без НДС);

Ввод трансформаторной мощности за период 2016-2020 по г.Санкт-Петербург – 6 158 МВА (увеличение на 37 МВА),

Ввод линий электропередач за период 2016-2020 по г.Санкт-Петербург – 4 583 км (снижение на 106 км).

Объем реализации инвестиционной программы по г.Санкт-Петербург по годам:

| Параметр | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освоение, млн. руб. без НДС | 15 575 | 20 928 | 17 115 | 17 831 | 14 078 | 85 527 |
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 15 323 | 21 330 | 22 489 | 21 437 | 17 947 | 98 526 |
| Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 16 551 | 22 748 | 17 697 | 18 456 | 16 933 | 92 384 |
| Ввод, МВА | 868 | 1457 | 1345 | 1533 | 955 | 6158 |
| Ввод, км | 945 | 1146 | 630 | 643 | 1219 | 4583 |

В том числе по Ленинградской области:

Параметры финансирования проекта инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 по Ленинградской области сформированы в объеме 58,8 млрд. руб. с НДС, что превышает объем  финансирования утвержденной инвестиционной программы на период 2016-2020 (приказ Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042) на 1,3 млрд. руб. с НДС.

Объем капитальных вложений за период 2016-2020 по Ленинградской области сформирован в сумме 50,0 млрд. руб. без НДС (увеличение за период на 2,2 млрд. руб. без НДС);

Ввод в основные фонды за период 2016-2020 по Ленинградской области – 52,0 млрд. руб. с НДС (увеличение за период на 2,7 млрд. руб. без НДС);

Ввод трансформаторной мощности за период 2016-2020 по Ленинградской области –  4 729 МВА (увеличение на 502 МВА),

Ввод линий электропередач за период 2016-2020 по Ленинградской области –                         7 797 км (снижение на 992 км),

Объем реализации инвестиционной программы по Ленинградской области по годам:

| Параметр | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освоение, млн. руб. без НДС | 16 007 | 11 552 | 9 179 | 7 168 | 6 091 | 49 997 |
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 15 710 | 13 738 | 12 188 | 9 930 | 7 261 | 58 826 |
| Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 15 805 | 11 925 | 10 186 | 7 970 | 6 155 | 52 041 |
| Ввод, МВА | 1765 | 1290 | 819 | 441 | 415 | 4729 |
| Ввод, км | 1825 | 2113 | 1742 | 1277 | 840 | 7797 |

Мероприятия инвестиционной программы в разрезе приоритетов

- Программа технологического присоединения  заявителей.

Основным приоритетом инвестирования является развитие электросетевого комплекса  ПАО «Ленэнерго», в целях обеспечения своевременного технологического присоединения заявителей. Проект инвестиционной программы направлен на исполнение накопленных в предшествующие периоды обязательств, и сориентирован на исполнение в текущем режиме обязательств по вновь заключаемым договорам технологического присоединения, в целях недопущения накапливания договорных обязательств в дальнейшем.

Развитие электросетевого комплекса, снятие ограничений по доступу к электрическим сетям является благоприятным фактором для улучшения инвестиционного климата, стимулирования предпринимательской деятельности в регионах присутствия. Задачей инвестиционной программы является  недопущение ухудшения условий доступа к сетям электроснабжения в период  снижения инвестиционной активности, связанной с влиянием  кризисных макроэкономических факторов, и на стадии возобновления   инвестиционного спроса на электроснабжение. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, распоряжением Правительства Российской Федерации №1144-р от 30.12.2012 (в ред. Распоряжения правительства РФ от 09.08.2013 №1400)  Обществом  реализуется комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса при подключении к электросетям. В условиях негативного влияния кризисных явлений в экономике, субъекты малого и среднего предпринимательства становятся ключевыми факторами поддержания инвестиционной активности и экономической стабильности регионов присутствия, что диктует необходимость первоочередного выполнения обязательств по подключению к электрическим сетям в отношении заявителей данной категории.

В составе инвестиционной программы на 2016-2020  учтено выполнение комплексных мероприятий  по сокращению сроков и этапов технологического присоединения к электрическим сетям в отношении категории заявителей, подпадающих под критерии рейтинга «Ведение бизнеса», проводимого Всемирным банком (до 150 кВт, 3 категория надежности,  иные - по условиям Всемирного банка). Затраты, связанные с выполнением обязательств в отношении данной категории абонентов, включены в инвестиционную программу на основании фактических и прогнозируемых данных в соответствии со сценарными условиями  в полном объеме.

Для целей исполнения накопленных обязательств по договорам технологического присоединения в проекте ИПР на период 2016-2020 предусмотрено освоение капитальных вложений с использованием средств от реализации облигаций федерального займа в объеме 17 671 млн. руб., в том числе по Санкт-Петербургу – 8 361 млн. руб., по Ленинградской области – 9 310 млн. руб.

В составе ИПР по данному приоритету предусмотрены следующие объемы финансирования, включающие в себя:

| Финансирование, млн. руб. с НДС | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 25 603 | 24 873 | 20 935 | 14 115 | 6 216 | 91 743 |
| ИЗ НИХ |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10кВ (включая перевод нагрузок с ПС по распределительной сети 0,4-10кВ) | 18 830 | 10 251 | 7 310 | 5 841 | 3 414 | 44 524 |
| Работы на источниках питания и на узловой сети высокого и среднего напряжения | 6 773 | 11 119 | 10 690 | 8 275 | 2 802 | 39 659 |
| Технологическое присоединение по имущественным договорам | 0 | 3 503 | 2 936 | 0 | 0 | 6 439 |

В рамках реализации мероприятий по программе технологического присоединения в 2016-2020 годы будет обеспечено исполнение следующих показателей:

- В части исполнения договоров технологического присоединения (информация представлена с учетом вновь заключаемых договоров ТП):

| Наименование | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план* | Исполнение договоров ТП к электрическим сетям | шт. | 40 864 | 24 262 | 11 014 | 10 973 | 11 071 |
|  |  | МВт | 1 981 | 1 367 | 712 | 463 | 468 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 37 314 | 22 446 | 9 680 | 9 741 | 9 802 |
|  |  | МВт | 460 | 236 | 136 | 138 | 145 |
| Скорректированный план | Исполнение договоров ТП к электрическим сетям | шт. | 52 233 | 12 534 | 11 028 | 11 081 | 11 146 |
|  |  | МВт | 2 146 | 1 203 | 692 | 561 | 486 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 47 661 | 11 227 | 9 973 | 10 041 | 10 077 |
|  |  | МВт | 549 | 118 | 120 | 123 | 123 |

*Здесь и далее утвержденный план – ИПР 2016-2020, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042.

Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения льготных категорий потребителей, шт.:

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план | Исполнение договоров ТП | 40 864 | 24 262 | 11 014 | 10 973 | 11 071 |
|  | Из них льготные категории потребителей | 33 399 | 22 486 | 9 970 | 9 975 | 9 982 |
| Скорректированный план | Исполнение договоров ТП | 52 233 | 12 534 | 11 028 | 11 081 | 11 146 |
|  | Из них льготные категории потребителей | 41 962 | 11 202 | 9 973 | 10 041 | 10 077 |

Таким образом, количество накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по годам составит:

| Субъект РФ | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2016, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2017, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2018, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2019, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2020, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 31.12.2020, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план | 42 371 | 9 112 | 80 | 1 | 0 | 0 |
| Скорректированный план | 46 986 | 1 150 | 68 | 7 | 0 | 0 |

- В части раскрытия энергодефицитных центров (с учетом исполнения договоров технологического присоединения потребителей):

| Наименование | кол-во энерго-дефи-цитных центров питания на 01.01.2016, шт. | Раскрытие энергодефицитных центров питания, шт. * | Кол-во энергодефицитных центров питания на 31.12.2020, шт. * |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| ПАО «Ленэнерго» в целом | Утвержденный план | Итого, в т.ч. | 73 | 43 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 110 кВ, шт. | 33 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 35 кВ, шт. | 40 | 22 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|  | Скорректированный план | Итого, в т.ч. | 74 | 47 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | ПС 110 кВ, шт. | 33 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 35 кВ, шт. | 41 | 29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |

*  с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения и реализации мероприятий ИПР

Таким образом, энергодефицит составит:

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Ленэнерго» в целом | Утвержденный план | Количество закрытых ЦП,штук* | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Дефицит МВА** | 78,50 | 28,51 | 11,91 | 0 | 0 |
|  | Скорректированный план | Количество закрытых ЦП,штук* | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Дефицит МВА** | 91,65 | 29,02 | 3,98 | 2,99 | 2,99 |

* количество раскрываемых ЦП за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров  технологического присоединения)

** снятие ограничений на технологическое присоединения по мощности за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения)

В том числе по г.Санкт-Петербург:

| Финансирование, млн. руб. с НДС | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Санкт-Петербург | 11 945 | 15 248 | 13 437 | 8 733 | 3 724 | 53 088 |
| ИЗ НИХ |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10кВ (включая перевод нагрузок с ПС по распределительной сети 0,4-10кВ) | 9 968 | 6 867 | 4 271 | 2 083 | 1 569 | 23 845 |
| Работы на источниках питания и на узловой сети высокого и среднего напряжения | 1 977 | 5 403 | 6 756 | 6 650 | 2 155 | 22 941 |
| Технологическое присоединение по имущественным договорам | 0 | 2 979 | 2 411 | 0 | 0 | 5 390 |

В рамках реализации мероприятий по программе технологического присоединения в 2016-2020 годы по г.Санкт-Петербург будет обеспечено исполнение следующих показателей:

- В части исполнения договоров технологического присоединения (информация представлена с учетом вновь заключаемых договоров ТП):

| Наименование | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план по СПБ | Исполнение договоров ТП к электрическим сетям | шт. | 6 933 | 2 807 | 2 553 | 2 832 | 3 150 |
|  |  | МВт | 918 | 741 | 365 | 177 | 177 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 5 388 | 2 058 | 2 174 | 2 503 | 2 832 |
|  |  | МВт | 56 | 30 | 33 | 37 | 42 |
| Скорректированный план по СПБ | Исполнение договоров ТП к электрическим сетям | шт. | 8 193 | 2 361 | 2 536 | 2 831 | 3 148 |
|  |  | МВт | 885 | 718 | 344 | 244 | 180 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 6 137 | 1 817 | 2 088 | 2 358 | 2 625 |
|  |  | МВт | 31 | 12 | 14 | 15 | 15 |

Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения льготных категорий потребителей, шт.:

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план по СПБ | Исполнение договоров ТП | 6 933 | 2 807 | 2 553 | 2 832 | 3 150 |
|  | Из них льготные категории потребителей | 3 220 | 2 031 | 2 198 | 2 522 | 2 845 |
| Скорректированный план по СПБ | Исполнение договоров ТП | 8 193 | 2 361 | 2 536 | 2 831 | 3 148 |
|  | Из них льготные категории потребителей | 2 393 | 1 791 | 2 088 | 2 358 | 2 625 |

Количество накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по годам составит:

| Субъект РФ | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2016, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2017, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2018, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2019, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2020, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 31.12.2020, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план | 4 627 | 617 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Скорректированный план | 6 565 | 279 | 35 | 3 | 0 | 0 |

- В части показателей уровня качества технологического присоединения по г.Санкт-Петербург:

| Наименование показателя | На 01.01. 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1,9903 | 1,9604 | 1,9310 | 1,9021 | 1,8735 | 1,8454 |
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |

- В части раскрытия энергодефицитных центров питания по г.Санкт-Петербург (с учетом исполнения договоров технологического присоединения потребителей):

| Наименование | кол-во энерго-дефи-цитных центров питания на 01.01.2016, шт. | Раскрытие энергодефицитных центров питания, шт. * | кол-во энергодефицитных центров питания на 31.12.2020, шт. * |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| По г.Санкт-Петербург | Утвержденный план | Итого, в т.ч. | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 110 кВ, шт. | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 35 кВ, шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Скорректированный план | Итого, в т.ч. | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 110 кВ, шт. | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 35 кВ, шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*  с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения и реализации мероприятий ИПР

Таким образом, энергодефицит составит:

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержденный план | Количество закрытых ЦП,штук* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По г.Санкт-Петербург |  | Дефицит МВА** | 8,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Скорректированный план | Количество закрытых ЦП,штук* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Дефицит МВА** | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* количество раскрываемых ЦП за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в режиме "N-1", исполнения договоров  технологического присоединения)

** снятие ограничений на технологическое присоединения по мощности за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения)

В том числе по Ленинградской области:

| Финансирование, млн. руб. с НДС | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская область | 13 657 | 9 624 | 7 498 | 5 382 | 2 493 | 38 654 |
| ИЗ НИХ |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10кВ (включая перевод нагрузок с ПС по распределительной сети 0,4-10кВ) | 8 862 | 3 384 | 3 039 | 3 757 | 1 845 | 20 887 |
| Работы на источниках питания и на узловой сети высокого и среднего напряжения | 4 796 | 5 716 | 3 934 | 1 625 | 647 | 16 718 |
| Технологическое присоединение по имущественным договорам | 0 | 524 | 525 | 0 | 0 | 1 049 |

В рамках реализации мероприятий по программе технологического присоединения в 2016-2020 годы по Ленинградской области будет обеспечено исполнение следующих показателей:

- В части исполнения договоров технологического присоединения (информация представлена с учетом вновь заключаемых договоров ТП):

| Наименование | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план по ЛО | Исполнение договоров ТП к электрическим сетям | шт. | 33 931 | 21 455 | 8 461 | 8 141 | 7 921 |
|  |  | МВт | 1 063 | 626 | 347 | 286 | 291 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 31 926 | 20 388 | 7 506 | 7 238 | 6 970 |
|  |  | МВт | 404 | 206 | 103 | 100 | 102 |
| Скорректированный план по ЛО | Исполнение договоров ТП к электрическим сетям | шт. | 44 040 | 10 173 | 8 492 | 8 250 | 7 998 |
|  |  | МВт | 1 261 | 485 | 348 | 318 | 306 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 41 524 | 9 410 | 7 885 | 7 683 | 7 452 |
|  |  | МВт | 518 | 106 | 106 | 108 | 108 |

Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения льготных категорий потребителей, шт.:

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план по ЛО | Исполнение договоров ТП | 33 931 | 21 455 | 8 461 | 8 141 | 7 921 |
|  | Из них льготные категории потребителей | 30 179 | 20 455 | 7 772 | 7 453 | 7 137 |
| Скорректированный план по ЛО | Исполнение договоров ТП | 44 040 | 10 173 | 8 492 | 8 250 | 7 998 |
|  | Из них льготные категории потребителей | 39 569 | 9 411 | 7 885 | 7 683 | 7 452 |

Количество накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по годам составит:

| Субъект РФ | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2016, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2017, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2018, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2019, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 01.01.2020, шт. | Кол-во накопленных обяз-в по договорам ТП на 31.12.2020, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план | 37 744 | 8 495 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| Скорректированный план | 40 421 | 871 | 33 | 4 | 0 | 0 |

- В части показателей уровня качества технологического присоединения по Ленинградской области

| Наименование показателя | На 01.01. 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1,6684 | 1,6434 | 1,6188 | 1,5945 | 1,5706 | 1,5470 |
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |

- В части раскрытия энергодефицитных центров питания по Ленинградской области (с учетом исполнения договоров технологического присоединения потребителей):

| Наименование | Кол-во энерго-дефи-цитных центров питания на 01.01.2016, шт. | Раскрытие энергодефицитных центров питания, шт. * | кол-во энергодефицитных центров питания на 31.12.2020, шт. * |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| По Ленинградской области | Утвержденный план | Итого, в т.ч. | 64 | 37 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 110 кВ, шт. | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 35 кВ, шт. | 38 | 20 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|  | Скорректированный план | Итого, в т.ч. | 65 | 39 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | ПС 110 кВ, шт. | 26 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ПС 35 кВ, шт. | 39 | 27 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |

*  с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения и реализации мероприятий ИПР

Таким образом, энергодефицит составит:

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По Ленинградской области | Утвержденный план | Количество закрытых ЦП,штук* | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Дефицит МВА** | 70,39 | 28,51 | 11,91 | 0 | 0 |
|  | Скорректированный план | Количество закрытых ЦП,штук* | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Дефицит МВА** | 84,83 | 29,02 | 3,98 | 2,99 | 2,99 |

* количество раскрываемых ЦП за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в  режиме "N-1", исполнения договоров  технологического присоединения)

** снятие ограничений на технологическое присоединения по мощности за счет реализации мероприятий ИПР (с учетом предельной загрузки трансформаторов на 130% в режиме "N-1", исполнения договоров технологического присоединения)

- Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ключевым показателем эффективности деятельности Общества является надежность работы энергосистемы, направленная на исключение аварийных ситуаций, в том числе техногенного характера и предотвращения экологических рисков, связанных с последствиями аварийных ситуаций, в том числе в условиях плотной и исторической  городской застройки.

Приоритетными направлениями в рамках мероприятий по повышению надежности являются:

- выполнение работ по реконструкции подстанционных и линейных объектов с физическим износом, превышающим 80%;

- выполнение работ по организации  систем связи, телемеханики и передачи данных в центр управления сетями, обеспечивающих мониторинг состояния объектов сети и снижение времени реагирования на внештатные ситуации;

- выполнение мероприятий по централизации управления аварийно-диспетчерскими службами бригадами и оснащению аварийных подразделений специализированной техникой;

- замена  изношенного и перегружаемого оборудования в «проблемных» точках при реализации мероприятий по подготовке к прохождению ОЗП;

- реализация программ по расчистке и расширению просек.

В целях снижения физического износа оборудования, сокращения количества и времени ликвидаций технологических нарушений в ПАО «Ленэнерго» разработаны и реализуются программы техперевооружения и реконструкции, целевые программы обеспечения надежности, дополнительные технические мероприятия по подготовке к ОЗП. На исполнение указанных программ планируется направить финансовые средства в следующем объеме:

| Финансирование, млн. руб. с НДС | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 431 | 10 194 | 13 742 | 17 252 | 18 992 | 65 610 |

В результате исполнения в 2016-2020 годах мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей, будут достигнуты следующие целевые показатели:

| Наименование показателя | на 01.01.2016 | план 2016 | план 2017 | план 2018 | план 2019 | план 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации* | Утвержденный план | 59,5% | 59,1% | 58,5% | 58,1% | 57,9% | 57,7% |
|  | Скорректированный план | 57,3%** | 56,0% | 54,6% | 53,6% | 53,3% | 52,6% |
| Уровень физического износа* | Утвержденный план | 64,3% | 64,2% | 63,4% | 63,6% | 64,1% | 64,6% |
|  | Скорректированный план | 62,0%** | 60,7% | 59,4% | 58,7% | 59,0% | 58,7% |
| Количество аварий* | Утвержденный план | 3 616 | 3 480 | 3 597 | 3 585 | 3 323 | 3 085 |
|  | Скорректированный план | 3 753** | 3 410 | 3 226 | 3 031 | 2 770 | 2 544 |
| Среднее время ликвидации аварий* | Утвержденный план | 3,77 | 3,51 | 3,40 | 3,23 | 3,15 | 3,02 |
|  | Скорректированный план | 3,76** | 3,49 | 3,40 | 3,23 | 3,15 | 3,01 |
| Показатель средней продолжитель-ности прекращений передачи электрической энергии* | Утвержденный план | 0,019062833 | 0,01877689 | 0,018495237 | 0,018217808 | 0,017944541 | 0,017675373 |
|  | Скорректированный план | 0,019062833 | 0,01877689 | 0,018495237 | 0,018217808 | 0,017944541 | 0,017675373 |

*- прогноз расчетных плановых целевых показателей надежности энергосистемы учитывает исполнение инвестиционной и ремонтной программ, а также операционной деятельности Общества.

** - фактическое значение на 01.01.2016

В том числе по г.Санкт-Петербург:

| Финансирование, млн. руб. с НДС | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкт-Петербург | 3 378 | 6 081 | 9 052 | 12 704 | 14 223 | 45 438 |

В результате исполнения в 2016-2020 годах мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей, будут достигнуты следующие целевые показатели по г.Санкт-Петербург:

| Наименование показателя | на 01.01.2016 | план 2016 | план 2017 | план 2018 | план 2019 | план 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации* | Утвержденный план | 56,8% | 56,9% | 56,7% | 56,2% | 55,6% | 55,2% |
|  | Скорректированный план | 54,8%** | 54,7% | 54,2% | 53,1% | 52,6% | 51,3% |
| Уровень физического износа* | Утвержденный план | 62,3% | 62,2% | 62,5% | 62,3% | 62,1% | 62,1% |
|  | Скорректированный план | 59,2%** | 58,7% | 58,5% | 57,6% | 57,3% | 55,9% |
| Количество аварий* | Утвержденный план | 1 210 | 970 | 1 113 | 994 | 913 | 807 |
|  | Скорректированный план | 1392** | 1207 | 1155 | 998 | 873 | 747 |
| Среднее время ликвидации аварий* | Утвержденный план | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,72 |
|  | Скорректированный план | 1,25** | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 1,03 |
| Показатель средней продолжитель-ности прекращений передачи электрической энергии* | Утвержденный план | 0,019062833 | 0,01877689 | 0,018495237 | 0,018217808 | 0,017944541 | 0,017675373 |
|  | Скорректированный план | 0,019062833 | 0,01877689 | 0,018495237 | 0,018217808 | 0,017944541 | 0,017675373 |

*- прогноз расчетных плановых целевых показателей надежности энергосистемы учитывает исполнение инвестиционной и ремонтной программ, а также операционной деятельности Общества.

** - фактическое значение на 01.01.2016

В том числе по Ленинградской области:

| Финансирование, млн. руб. с НДС | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская область | 2 052 | 4 113 | 4 690 | 4 548 | 4 768 | 20 172 |

В результате исполнения в 2016-2020 годах мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей, будут достигнуты следующие целевые показатели по Ленинградской области:

| Наименование показателя | на 01.01.2016 | план 2016 | план 2017 | план 2018 | план 2019 | план 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации* | Утвержденный план | 61,7% | 60,9% | 59,9% | 59,6% | 59,7% | 59,7% |
|  | Скорректированный план | 59,3%** | 57,1% | 54,9% | 53,97% | 53,89% | 53,7% |
| Уровень физического износа* | Утвержденный план | 66,0% | 65,8% | 64,2% | 64,7% | 65,7% | 66,7% |
|  | Скорректированный план | 64,6%** | 62,3% | 60,0% | 59,6% | 60,3% | 60,9% |
| Количество аварий* | Утвержденный план | 2 406 | 2 510 | 2 484 | 2 591 | 2 410 | 2 278 |
|  | Скорректированный план | 2 361** | 2203 | 2071 | 2033 | 1897 | 1797 |
| Среднее время ликвидации аварий* | Утвержденный план | 3,86 | 3,84 | 3,76 | 3,72 | 3,68 | 3,66 |
|  | Скорректированный план | 4,26** | 4,00 | 3,92 | 3,87 | 3,82 | 3,78 |
| Показатель средней продолжитель-ности прекращений передачи электрической энергии* | Утвержденный план | 0,019062833 | 0,01877689 | 0,018495237 | 0,018217808 | 0,017944541 | 0,017675373 |
|  | Скорректированный план | 0,019062833 | 0,01877689 | 0,018495237 | 0,018217808 | 0,017944541 | 0,017675373 |

*- прогноз расчетных плановых целевых показателей надежности энергосистемы учитывает исполнение инвестиционной и ремонтной программ, а также операционной деятельности Общества.

** - фактическое значение на 01.01.2016

Реализация мероприятий с привлечением федеральных источников финансирования

В составе ИПР ПАО «Ленэнерго» на плановый период 2016-2020 запланирована реализация мероприятий, финансируемых с привлечением федеральных источников финансирования, передаваемых в рамках проведения дополнительной эмиссии акций ПАО «Ленэнерго»  в том числе:

- для исполнения накопленных обязательств по ТП в 2016 году, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2015 № 2177р в сумме 14 945 млн. руб. (17 670,5 млн. руб. с НДС):

- Строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей в сумме 12 132 млн. руб.              (14 315 млн. руб. с НДС), в том числе:

- по г. Санкт-Петербург – 6 765 млн. руб. (7 983 млн. руб. с НДС);

- по Ленинградской области – 5 366 млн. руб. (6 332 млн. руб. с НДС).

- Строительство и реконструкция источников питания для создания необходимой мощности в целях обеспечения исполнения обязательств по технологическому присоединению заявителей в размере 2 843 млн. руб. (3 355 млн. руб. с НДС), в том числе:

по г. Санкт-Петербург в размере 320 млн. руб. (378 млн. руб. с НДС):

- Замена силовых трансформаторов и реконструкция РУ 10кВ на ПС 110/6кВ № 80;

- Реконструкция ПС 110кВ № 210 «Ленсоветовская».

по Ленинградской области в размере 2 523 млн. руб. (2 978 млн. руб. с НДС):

- Замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ №211;

- Замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ №374;

- Замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ №191;

- ПС 110 кВ №340. Замена трансформаторов;

- Реконструкция ПС 110/10 кВ №333;

- Реконструкция ПС 35 кВ Гранит;

- Реконструкция ПС 35 кВ Кобрино (ПС Кб);

- Реконструкция ПС 35 кВ Пламя (ПС Пм);

- Реконструкция ПС 35 кВ Кикерино;

- Реконструкция ПС 35 кВ Скреблово (ПС 31);

- Реконструкция ПС 35 кВ Путилово (ПС 731);

- Замена перегружаемых трансформаторов на ПС 35-110кВ Ленинградской области (в части ПС-345 «КС-2»);

- Замена перегружаемых трансформаторов на ПС 35-110кВ Ленинградской области (в части ПС-243 "Городская");

- Замена перегружаемых трансформаторов на ПС 35-110кВ Ленинградской области (в части ПС-304 "Запорожская");

- Замена силовых трансформаторов и СВ 10 кВ на ПС 110/10 кВ №362;

- Реконструкция ПС 35/6 кВ "Ирмино";

- Реконструкция ПС 35 кВ Токаревская;

- Реконструкция ПС 35 кВ Новый Свет-1;

- Реконструкция ПС 35 кВ Спиринская;

- Реконструкция ПС 35 кВ Молодежная;

- Реконструкция ПС 35 кВ Кобралово;

- Реконструкция ПС 35 кВ Юбилейная;

- Реконструкция ПС 35 кВ Андрианово (ПС 722);

- Реконструкция ПС 35 кВ Кейкино (ПС 18);

- Реконструкция ПС 35 кВ Жабино (ПС 6);

- Реконструкция ПС 35 кВ Бегуницы;

- Реконструкция ПС 35 кВ Пионерская (ПС 39);

- Реконструкция ПС 35 кВ Котлы (ПС 3);

- Реконструкция ПС 35 кВ Сухое (ПС 25);

- Реконструкция ПС 35 кВ Ваганово (ПС 636).

- строительство «КЛ-110 кВ Крестовская – Василеостровская» в рамках создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации по футболу в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 1076 – в сумме 435,6 млн. руб. с НДС;

- погашение кредиторской задолженности по объектам целевой программы «Реновация КЛ 6-110 кВ» в размере 9,5 млн. руб. с НДС;

- за счет экономии средств по итогам завершения реализации целевой программы «Реновация КЛ 6-110 кВ», финансируемой с участием федерального бюджета, планируется направить на строительство ПС 110 кВ 12 А средства в сумме 487,5 млн. руб. с НДС.

Основные изменения в составе мероприятий корректировки ИПР 
ПАО «Ленэнерго» за период 2016-2020

В том числе по г.Санкт-Петербург:

- исключены из ИПР 10 титулов:

- 6 объектов на сумму 19,8 млн. руб. с НДС в связи закрытием кредиторской задолженности в 2015 году в полном объеме по факту  завершения строительства объектов в 2013-2015 годах;

- инвестиционный проект, связанный с развитием зарядной инфраструктуры в Санкт-Петербурге финансированием за плановый период 107,0 млн. руб. с НДС;

- 2 объекта по переводу нагрузок с ПС по сети 6-10кВ» финансированием за плановый период 128,0 млн. руб. с НДС в связи с оптимизацией схем электроснабжения потребителей;

- инвестиционный проект «Создание АСДУ ОАО «Ленэнерго» для новой модели ОТУ» финансированием за плановый период 44,6 млн. руб. с НДС в связи с отсутствием утвержденной целевой модели ОТУ;

- перераспределены средства ОФЗ в объеме 8 361 млн. руб. с НДС на следующие инвестиционные мероприятия:

- на строительство схемы электроснабжения 0,4-10кВ для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей Санкт-Петербурга в сумме 7 983,2 млн. руб. с НДС;

- на реконструкцию 2 центров питания 35-110кВ в сумме 377,5 млн. руб. с НДС для целей создания дополнительной мощности, необходимой для присоединения заявителей по программе ОФЗ, при этом реализация данных объектов была предусмотрена в утвержденной ИПР.

- включено 25 инвестиционных проектов на общую сумму финансирования в плановом периоде в объеме 495,9 млн. руб. с НДС, из них:

- 5 объектов в рамках сводного инвестиционного проекта «Замена ОД и КЗ на узловых ПС 35-110 кВ г.Санкт-Петербург» финансированием 5,4 млн. руб. с НДС;

- 15 титулов по реконструкции вторичного оборудования на ПС финансированием 4,0 млн. руб. с НДС в целях устранения вновь полученных предписаний Ростехнадзора;

- 3 титула по реконструкции РУ 6-10 кВ на ПС 110 кВ финансированием 26,6 млн. руб. с НДС, в связи с составлением аварийных актов, вызванных неудовлетворительным техническим состоянием оборудования;

- 2 титула по замене трансформаторов 35кВ с масляной изоляцией на пожаробезопасные финансированием 461,7 млн. руб. с НДС для выполнения превентивных противопожарных мероприятий.

- ускорены работы по 3 инвестиционным проектам по обеспечению антитеррористической защиты объектов в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу (увеличение финансирования за плановый период по данным объектам составило 12,0 млн. руб. с НДС);

- пересмотрены темпы работ со сдвигом «вправо» по 41 объекту, в том числе:

- по 22 объектам не завершены работы в 2014-2015 годах по итогам деятельности в предыдущий период (увеличение финансирования за плановый период по данным объектам составило 649,4 млн. руб. с НДС);

- по 19 объектам завершение работ перенесено с 2016-2018 на один год «вправо» по итогам деятельности за 2015 год и определения приоритетов по выполняемым мероприятиям в 2016-2018 годах.

В том числе по Ленинградской области:

- исключено из ИПР 23 объекта на общую сумму финансирования за плановый период 1 072,7 млн. руб. с НДС, из которых:

- 18 объектов на сумму 54,8 млн. руб. с НДС в связи закрытием кредиторской задолженности в 2014-2015 годах в полном объеме по факту  завершения строительства объектов в 2014-2015 годах;

- 5 объектов на сумму 1 017,9 млн. руб. с НДС ввиду пересмотра технических решений в части реализации мероприятий в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 2177-р, в том числе:

- исключена установка ММПС 110кВ на ПС №№ 244, 391 ввиду ускорения темпов работ по замене силовых трансформаторов в рамках реконструкции соответствующих подстанций, что позволило отказаться от установки ММПС;

- исключено приобретение силовых трансформаторов по отдельному разделу «Оборудование, не входящее в сметы строек, ЛО», для последующего их применения при проведении замены перегруженных силовых трансформаторов, установленных на подстанциях, в рамках ремонтной программы, ввиду  включения стоимости данных трансформаторов в соответствующие титулы реконструкции центров питания;

- Исключена замена ОД и КЗ на ПС ПС 257 «Кронштадтская» ввиду оптимизации объема работ, выполняемого по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ Кронштадтская (ПС 257)»;

- Исключен титул «Перевод нагрузки с ПС 724 Ульяновка на ПС 500 (482) по сети 6-10 кВ» после уточнения возможности выполнения работ у собственника источника питания;

- Начало выполнения работ по замене ОД и КЗ на 35 источниках питания перенесено с 2020 на 2021 год, за пределы тарифного регулирования, при этом высвободившийся объем финансирования составил 29,0 млн. руб. с НДС;

- перераспределены средства ОФЗ в объеме 9 310 млн. руб. с НДС на следующие инвестиционные мероприятия:

- на строительство схемы электроснабжения 0,4-10кВ для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей Ленинградской области в сумме 6 332 млн. руб. с НДС;

- на реконструкцию центров питания 35-110кВ в сумме 2 978 млн. руб. с НДС для целей создания дополнительной мощности, необходимой для присоединения заявителей по программе ОФЗ, при этом:

- включено 17 новых инвестиционных проектов с финансированием за плановый период 1 951,5 млн. руб. с НДС;

- реализация 13 объектов была предусмотрена в утвержденной ИПР.

- Включено выполнение работ по исполнению текущих обязательств технологического присоединения потребителей на общую сумму 1 770,0 млн. руб. с НДС;

- включено 3 инвестиционных проекта на общую сумму финансирования в плановом периоде в объеме 603,1 млн. руб. с НДС, из них:

- 2 титула по раскрытию центров питания №№ 322 «Вырица», 257 «Кронштадтская» для целей создания дополнительной мощности, необходимой для присоединения заявителей по программе ОФЗ;

- 1 титул по реконструкции сети 10 кВ ПС № 48 «Луга» для целей завершения работ по ликвидации последствий аварии, произошедшей на ПС в августе 2014 года.

- ускорены работы на 9 объектах (общее сокращение финансирования за период составило 6,8 млн. руб. с НДС), из них:

- «Реконструкция ПС 110/10 кВ № 259» для обеспечения сокращения сроков ликвидации последствий аварийной ситуации, произошедшей в декабре 2015 года (увеличение финансирования за период  98,6 млн. руб. с НДС);

- 4 центра питания для целей обеспечения завершения работ в 2016 году по выдаче мощности для технологического присоединения заявителей, в том числе выполняемых по программе ОФЗ (сокращение финансирования за период по данным объектам составило 61,3 млн. руб. с НДС);

- Работы по реконструкции распределительной сети (3 титула с сокращением финансирования за период на 17,3 млн. руб. с НДС) для повышения надежности электроснабжения потребителей и обеспечения обязательств по технологическому присоединению;

- Работы по созданию корпоративной геоинформационной системы в связи с оптимизацией объема работ и стоимости по титулу в условиях дефицита источников финансирования (сокращение финансирования за период на 26,8 млн. руб. с НДС).

- пересмотрены темпы работ со сдвигом «вправо», в том числе:

- по 15 объектам не завершены работы в 2015 году по итогам деятельности в предыдущий период (увеличение финансирования за плановый период по данным объектам составило 191,0 млн. руб. с НДС);

- по 5 объектам завершение работ перенесено с 2016-2018 на 1-2 года «вправо» по итогам деятельности за 2015 год и определения приоритетов по выполняемым мероприятиям в 2016-2020 годах (увеличение финансирования за плановый период по данным объектам составило 38,3 млн. руб. с НДС);

В результате исполнения проекта ИПР ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 будет обеспечено исполнение следующих показателей:

|  | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план | Отпуск электроэнергии в сеть по МРСК, млн. кВтч | 34 120,35 | 34 309,32 | 34 715,79 | 35 130,00 | 35 582,58 | 173 858,04 |
| Скорректированный план |  | 34 120,35 | 34 309,32 | 34 715,79 | 35 130,00 | 35 582,58 | 173 858,04 |
| Утвержденный план | Энергетический эффект, млн. кВтч | 26,7 | 51,9 | 43,4 | 45,8 | 58,7 | 226,50 |
| Скорректированный план |  | 24,7 | 51,5 | 43,1 | 55,7 | 46,7 | 221,70 |
| Утвержденный план | Эффективность в рамках ИПР к отпуску в сеть, % | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,13 |
| Скорректированный план |  | 0,07 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| Утвержденный план | Потери,% | 11,89 | 11,17 | 10,91 | 10,66 | 10,48 | - |
| Скорректированный план |  | 11,98 | 11,17 | 10,91 | 10,66 | 10,48 | - |

В том числе по г.Санкт-Петербург:

|  | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план | Отпуск электроэнергии в сеть по СПБ, млн. кВтч | 21 429,15 | 21 503,10 | 21 770,98 | 22 039,43 | 22 336,27 | 109 078,93 |
| Скорректированный план |  | 21 429,15 | 21 503,10 | 21 770,98 | 22 039,43 | 22 336,27 | 109 078,93 |
| Утвержденный план | Энергетический эффект СПБ, млн. кВтч | 11,6 | 24,5 | 20,6 | 21,7 | 37,0 | 115,40 |
| Скорректированный план |  | 9,6 | 23,0 | 20,8 | 34,1 | 26,2 | 113,70 |
| Утвержденный план | Эффективность в рамках ИПР к отпуску в сеть СПБ,% | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,16 | 0,10 |
| Скорректированный план |  | 0,04 | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
| Утвержденный план | Потери СПБ,% | 12,44 | 11,56 | 11,35 | 11,13 | 11,00 | - |
| Скорректированный план |  | 12,95 | 11,56 | 11,35 | 11,13 | 11,00 | - |

В том числе по Ленинградской области:

|  | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный план | Отпуск электроэнергии в сеть по ЛО, млн. кВтч | 12 691,21 | 12 806,22 | 12 944,80 | 13 090,56 | 13 246,31 | 64 779,10 |
| Скорректированный план |  | 12 691,21 | 12 806,22 | 12 944,80 | 13 090,56 | 13 246,31 | 64 779,10 |
| Утвержденный план | Энергетический эффект ЛО, млн. кВтч | 15,1 | 27,4 | 22,8 | 24,1 | 21,7 | 111,10 |
| Скорректированный план |  | 15,1 | 28,5 | 22,3 | 21,6 | 20,5 | 108,00 |
| Утвержденный план | Эффективность в рамках ИПР к отпуску в сеть ЛО,% | 0,12 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,17 |
| Скорректированный план |  | 0,12 | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 |
| Утвержденный план | Потери ЛО,% | 10,97 | 10,52 | 10,17 | 9,86 | 9,61 | - |
| Скорректированный план |  | 11,35 | 10,52 | 10,17 | 9,86 | 9,61 | - |

Первый заместитель генерального директора

по капитальному строительству

и инвестиционной деятельности							       М.А. Иванов