| Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети ОАО «ПЭС» по уровням напряжения, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. |
| --- |
| п.п. | Показатели | электрическая энергия, МВтч |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 1 022 779,400 | 352 855,504 | 378 313,128 | 1 005 554,372 | 421 083,132 |
|  | в т.ч. сальдированный переток электрической энергии потребителям ОАО "Петербургская сбытовая компания" | 1 022 779,400 |  |  |  |  |
|  | из смежной сети, всего |  |  |  | 713 943,604 | 421 083,132 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  | 341 888,486 |  |
|  | СН1 |  |  |  | 372 055,118 |  |
|  | СН11 |  |  |  |  | 421 083,132 |
| 1.1 | от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | 1 022 779,400 | 352 855,504 | 378 313,128 | 291 610,768 |  |
|  | в т.ч. с ОРЭ | 1 022 779,400 | 352 855,504 | 378 313,128 | 291 610,768 |  |
|  | в т.ч. из сети ОАО "Ленэнерго" | 654 720,768 | 274 771,504 | 378 313,128 | 1 636,136 |  |
|  | в т.ч. из сети ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети" (котел ОАО "Ленэнерго") | 299 292,950 | 78 084,000 |  | 221 208,950 |  |
|  | в т.ч. из сети ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети" (котел ОАО "СПбЭС") | 68 765,682 |  |  | 68 765,682 |  |
| 2 | Потери электроэнергии в сети | 90 747,800 | 1 465,555 | 6 258,010 | 52 411,491 | 30 612,744 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | 8,87% | 0,42% | 1,65% | 5,21% | 7,27% |
|  | потери, отнесенные на сальдированный переток электрической энергии потребителям ОАО "Петербургская сбытовая компания" (котел ОАО "Ленэнерго") | 83 731,107 | 1 465,555 | 6 258,010 | 48 828,799 | 27 178,743 |
|  | потери, отнесенные на сальдированный переток электрической энергии потребителям ОАО "Петербургская сбытовая компания" (котел ОАО "СПбЭС") | 7 016,693 |  |  | 3 582,692 | 3 434,001 |
| 3 | Отпуск электрической энергии из сети, ВСЕГО | 932 031,600 | 9 501,463 |  | 532 059,749 | 390 470,388 |
|  | в т.ч. сальдо-переток электрической энергии потребителям ОАО "Петербургская сбытовая компания" (котел ОАО "Ленэнерго") | 870 282,611 | 9 501,463 |  | 514 109,840 | 346 671,308 |
|  | в т.ч. сальдо-переток электрической энергии потребителям ОАО "Петербургская сбытовая компания" (котел ОАО "СПбЭС") | 61 748,989 |  |  | 17 949,909 | 43 799,080 |