| Информация о потерях электроэнергии в сетях ОАО «ПЭС» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения 2014 г. |
| --- |
| п.п. | Показатели | электрическая энергия, МВтч |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Потери электроэнергии в сети | 90 747,800 | 1 465,555 | 6 258,010 | 52 411,491 | 30 612,744 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | 8,87% | 0,42% | 1,65% | 5,21% | 7,27% |
|  | потери, отнесенные на сальдированный переток электрической энергии потребителям ОАО "Петербургская сбытовая компания" (котел ОАО "Ленэнерго") | 83 731,107 | 1 465,555 | 6 258,010 | 48 828,799 | 27 178,743 |
|  | потери, отнесенные на сальдированный переток электрической энергии потребителям ОАО "Петербургская сбытовая компания" (котел ОАО "СПбЭС") | 7 016,693 |  |  | 3 582,692 | 3 434,001 |