Информация

Об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений электросетевых объектов, находящихся в эксплуатации ОАО «ПЭС», за 2 квартал 2015 года.

| № п/п | Тип электроустановки | Количество аварийных отключений | Продолжительность прекращения, час. | Объем недопоставленной электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кабельные линии 0,4 кВ | 16 | 22,3 | Учет недопоставленной электрической энергии производит гарантирующий поставщик – сбытовая компания |
| 2 | Кабельные линии 6-10 кВ | 39 | 64,5 | Учет недопоставленной электрической энергии производит гарантирующий поставщик – сбытовая компания |
| 3 | Оборудование РП, РТП, ТП | 5 | 5,3 | Учет недопоставленной электрической энергии производит гарантирующий поставщик – сбытовая компания |
| 4 | Оборудование 110/10/6 кВ источников питания | 0 | 0 | Учет недопоставленной электрической энергии производит гарантирующий поставщик – сбытовая компания |