## 4 кв 2016
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкет-Петербургу за 1 квартал 2017 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВС | январь | 0.77 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19
| февраль | 5.74 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 19
| март | 7.93 | 21 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 30 | 30
Кабельная сеть | январь | 15.775 | 96 | 95 | 0 | 0 | 9 | 73 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 | 160
| февраль | 7.591 | 102 | 100 | 0 | 0 | 9 | 70 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 171 | 171
| март | 18.357 | 112 |  | 0 | 0 | 13 | 73 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 188 | 188
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | январь | 16.545 | 106 | 101 | 0 | 0 | 9 | 75 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 179 | 179
| февраль | 13.331 | 112 | 106 | 0 | 0 | 9 | 70 | 17 | 1 | 0 | 7 | 8 | 190 | 190
| март | 26.287 | 133 | 10 | 3 | 0 | 16 | 74 | 23 | 7 | 0 | 4 | 9 | 218 | 218