## 3 кв 2018 ЛО
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Ленинградской области за 3 квартал 2018 г | [15 empty] | Результаты расследования технологических нарушений (аварий), указанных в п.5 Правил
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Выборские ЭС | июль | 1.0877 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14
| август | 1.1486 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 27 | 27
| сентябрь | 7.6322 | 49 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | 0 | 0 | 69 | 69
Гатчинские ЭС | июль | 15.9734 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 23
| август | 6.3552 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 22 | 22
| сентябрь | 16.9824 | 49 | 29 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 33 | 7 | 0 | 0 | 55 | 55
Новоладожские ЭС | июль | 1.5675 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9
| август | 5.8265 | 21 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 26 | 26
| сентябрь | 20.2089 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 22 | 22
Пригородные ЭС | июль | 9.2775 | 32 | 31 | 1 | 0 | 2 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 64 | 64
| август | 15.8555 | 49 | 25 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 18 | 11 | 0 | 0 | 86 | 86
| сентябрь | 11.5619 | 31 | 26 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 79 | 79
Кингисепские ЭС | июль | 1.7717 | 32 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 2 | 0 | 66 | 66
| август | 11.8467 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 41 | 1 | 0 | 99 | 99
| сентябрь | 13.2525 | 79 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 74 | 0 | 0 | 140 | 140
Тихвинские ЭС | июль | 3.7455 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| август | 0.87099 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 12
| сентябрь | 12.7987 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 20 | 20
Всего по ПАО "Ленэнерго" Ленинградская область | июль | 33.4233 | 94 | 78 | 14 | 0 | 2 | 22 | 10 | 22 | 35 | 3 | 0 | 181 | 181
| август | 41.9034 | 174 | 100 | 16 | 0 | 7 | 19 | 8 | 56 | 80 | 3 | 1 | 272 | 272
| сентябрь | 82.4366 | 245 | 135 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | 77 | 146 | 0 | 0 | 385 | 385