## 3 кв 2018
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу за 3 квартал 2018 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВС | июль | 0.22661 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 22
| август | 67.0465 | 31 | 28 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 56 | 56
| сентябрь | 10.2294 | 24 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 36 | 36
Кабельная сеть | июль | 9.6752 | 110 | 109 | 0 | 0 | 7 | 75 | 13 | 5 | 0 | 10 | 0 | 244 | 244
| август | 5.0423 | 103 | 102 | 0 | 0 | 10 | 64 | 17 | 1 | 0 | 11 | 0 | 227 | 227
| сентябрь | 5.1564 | 112 | 112 | 0 | 0 | 7 | 67 | 21 | 9 | 0 | 8 | 0 | 243 | 243
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | июль | 9.9018 | 122 | 121 | 4 | 0 | 8 | 78 | 15 | 8 | 2 | 11 | 0 | 266 | 266
| август | 72.0889 | 134 | 130 | 3 | 0 | 16 | 67 | 23 | 5 | 7 | 16 | 0 | 283 | 283
| сентябрь | 15.3858 | 136 | 129 | 5 | 0 | 9 | 68 | 23 | 18 | 5 | 9 | 4 | 279 | 279