## 1 кв 2018
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу за 1 квартал 2018 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВС | январь | 1.176 | 17 | 15 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 22
| февраль | 7.664 | 13 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 28
| март | 1.346 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 26
Кабельная сеть | январь | 4.871 | 111 | 111 | 0 | 0 | 9 | 69 | 22 | 2 | 0 | 9 | 0 | 247 | 247
| февраль | 10.085 | 113 | 113 | 0 | 0 | 12 | 75 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 256 | 256
| март | 4.506 | 103 | 103 | 0 | 0 | 7 | 66 | 17 | 2 | 0 | 8 | 3 | 226 | 226
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | январь | 6.047 | 128 | 126 | 3 | 0 | 12 | 74 | 27 | 3 | 0 | 11 | 1 | 269 | 269
| февраль | 17.749 | 126 | 124 | 3 | 0 | 15 | 77 | 19 | 2 | 0 | 12 | 1 | 284 | 284
| март | 5.852 | 112 | 112 | 1 | 0 | 9 | 68 | 20 | 2 | 0 | 9 | 4 | 252 | 252