## 1 кв 2019 ЛО
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Ленинградской области за 1 квартал 2019 г | [15 empty] | Результаты расследования технологических нарушений (аварий), указанных в п.5 Правил
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Выборские ЭС | январь | 9.2431 | 74 | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 59 | 10 | 1 | 0 | 69 | 69
| февраль | 4.1059 | 41 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 7 | 3 | 0 | 37 | 37
| март | 6.0244 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14
Гатчинские ЭС | январь | 28.7097 | 73 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10 | 1 | 0 | 26 | 26
| февраль | 30.0581 | 47 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 55 | 55
| март | 7.3781 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12
Новоладожские ЭС | январь | 48.6338 | 76 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 11 | 0 | 2 | 70 | 70
| февраль | 16.3022 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 24 | 24
| март | 4.2718 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4
Пригородные ЭС | январь | 8.1274 | 26 | 17 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 32 | 32
| февраль | 6.9483 | 32 | 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 | 34
| март | 15.7412 | 61 | 52 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 25 | 9 | 0 | 1 | 40 | 40
Кингисепские ЭС | январь | 126.5074 | 160 | 47 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 142 | 1 | 0 | 189 | 189
| февраль | 25.3561 | 48 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 98 | 98
| март | 15.913 | 40 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 56 | 56
Тихвинские ЭС | январь | 11.8147 | 42 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45
| февраль | 7.4541 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6
| март | 2.1228 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8
Всего по ПАО "Ленэнерго" Ленинградская область | январь | 233.0361 | 451 | 228 | 10 | 0 | 10 | 16 | 7 | 233 | 178 | 3 | 4 | 431 | 431
| февраль | 90.2246 | 203 | 93 | 8 | 0 | 13 | 20 | 8 | 91 | 66 | 5 | 0 | 254 | 254
| март | 51.4513 | 140 | 91 | 7 | 0 | 16 | 18 | 6 | 40 | 53 | 5 | 2 | 134 | 134