## 1 кв 2019
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу за 1 квартал 2019 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВС | январь | 6.8314 | 37 | 37 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 17 | 17
| февраль | 9.8911 | 25 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 21 | 21
| март | 21.7466 | 34 | 33 | 9 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 32 | 32
Кабельная сеть | январь | 3.9461 | 93 | 92 | 0 | 0 | 11 | 61 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 168 | 168
| февраль | 5.679 | 94 | 93 | 0 | 0 | 12 | 68 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 202 | 202
| март | 3.4047 | 139 | 137 | 0 | 0 | 16 | 81 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 174 | 174
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | январь | 10.7775 | 130 | 129 | 6 | 0 | 17 | 62 | 27 | 7 | 3 | 14 | 0 | 185 | 185
| февраль | 15.5701 | 119 | 115 | 4 | 0 | 13 | 68 | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 223 | 223
| март | 25.1512 | 173 | 170 | 9 | 0 | 18 | 82 | 34 | 16 | 3 | 15 | 5 | 206 | 206