## 4 кв 2014 ЛО
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Ленинградской области за 4 квартал 2014 г | [12 empty] | Результаты расследования технологических нарушений (аварий), указанных в п.5 Правил
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Выборские ЭС | октябрь | 12.174 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 34 | 34
| ноябрь | 8.918 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 28 | 28
| декабрь | 13.243 | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 45 | 45
Гатчинские ЭС | октябрь | 18.367 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14
| ноябрь | 32.533 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19
| декабрь | 22.864 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 25 | 25
Новолажожские ЭС | октябрь | 12.504 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 30 | 30
| ноябрь | 10.114 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 19 | 19
| декабрь | 27.857 | 29 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 33 | 33
Пригородные ЭС | октябрь | 20.249 | 49 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1 | 49 | 49
| ноябрь | 9.154 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 | 22
| декабрь | 11.136 | 29 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 29 | 29
Кингисепские ЭС | октябрь | 4.38 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 26 | 26
| ноябрь | 2.693 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 24 | 24
| декабрь | 6.614 | 81 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 80 | 80
Тихвинские ЭС | октябрь | 8.12 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 15
| ноябрь | 1.455 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 34 | 34
| декабрь | 1.745 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 35 | 35
Всего по ОАО "Ленэнерго" Ленинградская область | октябрь | 75.794 | 172 | 53 | 7 | 0 | 1 | 28 | 82 | 2 | 168 | 168
| ноябрь | 64.867 | 143 | 48 | 2 | 0 | 0 | 23 | 65 | 2 | 146 | 146
| декабрь | 83.459 | 247 | 61 | 8 | 0 | 2 | 14 | 179 | 1 | 247 | 247