## 4 кв 2014
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Санкет-Петербургу за 4 квартал 2014 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
СПбВЭС | октябрь | 35.656 | 26 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 53 | 53
| ноябрь | 37.116 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36
| декабрь | 28.518 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 36 | 36
Кабельная сеть | октябрь | 15.23 | 127 | 119 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 129 | 129
| ноябрь | 9.503 | 96 | 92 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 99 | 99
| декабрь | 10.484 | 70 | 68 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 74 | 74
Всего по ОАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | октябрь | 50.886 | 153 | 127 | 7 | 0 | 5 | 8 | 2 | 7 | 182 | 182
| ноябрь | 46.619 | 111 | 100 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 135 | 135
| декабрь | 39.002 | 90 | 80 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 110 | 110