## 1 кв 2016
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкет-Петербургу за 1 квартал 2016 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Прочие причины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВЭС | январь | 57 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 34 | 34
| февраль | 2.531 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25
| март | 13.658 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 | 29
Кабельная сеть | январь | 16.235 | 103 | 9 | 0 | 0 | 7 | 63 | 19 | 6 | 0 | 8 | 0 | 106 | 106
| февраль | 5.593 | 85 | 81 | 0 | 0 | 12 | 55 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 94 | 94
| март | 7.663 | 115 | 115 | 0 | 0 | 10 | 77 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 126 | 126
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | январь | 73.235 | 125 | 18 | 0 | 0 | 7 | 68 | 24 | 7 | 1 | 11 | 7 | 140 | 140
| февраль | 8.124 | 96 | 92 | 2 | 0 | 12 | 58 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 | 119 | 119
| март | 21.321 | 129 | 124 | 1 | 0 | 10 | 78 | 23 | 4 | 0 | 11 | 3 | 155 | 155