## 3 кв 2016
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкет-Петербургу за 3 квартал 2016 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Прочие причины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВС | июль | 27.26 | 38 | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 11 | 58 | 58
| август | 20.702 | 24 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 35 | 35
| сентябрь | 3.488 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18 | 18
Кабельная сеть | июль | 11.433 | 104 | 104 | 0 | 0 | 6 | 68 | 18 | 1 | 0 | 11 | 0 | 196 | 196
| август | 28.163 | 96 | 94 | 0 | 0 | 6 | 57 | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | 163 | 163
| сентябрь | 10.792 | 103 | 103 | 0 | 0 | 10 | 60 | 22 | 1 | 0 | 10 |  | 202 | 202
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | июль | 38.693 | 142 | 126 | 9 | 0 | 6 | 70 | 22 | 14 | 7 | 12 | 11 | 254 | 254
| август | 48.865 | 120 | 109 | 1 | 0 | 7 | 57 | 30 | 2 | 3 | 9 | 13 | 198 | 198
| сентябрь | 14.28 | 118 | 111 | 1 | 0 | 10 | 61 | 26 | 3 | 0 | 13 | 5 | 220 | 220