| Сведения о техническом состоянии сетей ОАО «ПЭС» по состоянию на 01.01.2013 г. |
| --- |
| Оборудование | Ед. изм. | Всего | Кол-во с превышенным нормативным сроком эксплуатации |
| Кабельные линии 0,4 кВ | Км. | 336 | 97,9 |
| Кабельные линии 6-10 кВ | Км. | 949 | 276,6 |
| Воздушные линии 0,4 кВ | Км. | 1474 | 394,7 |
| Воздушные линии 6-10 кВ | Км. | 114 | 34,2 |
| Трансформаторные подстанции | Ед. | 628 | 319 |